보이는 소화기 유지 관리 대장

□ 창동119안전센터

연번	유지보수 내역				유지 관리 실적		소요예산
	장 소	발생내역	발생사유 (발생일시)	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치일시	조치사항
		2018년 유지/보수 총 1건
1	도봉구 덕릉로60카길 26	보이는소화기 1개소 회수(철거) (창동-252-2016-01)	철거 후 재건축	관계자 전화	2018.01.10.	펌프차 22호 출소하여 회수(철거)조치 - 3팀 창동119안전센터 보관
		2019년 유지/보수 현재 2건
2	도봉구 도봉로 112길 29	보이는소화기 2개소 중 1개소 회수(철거) (창동-252-2018-21)	관계자 미관저해이유로 회수(철거)요구 (2018.8.23.)	관계자 전화	2019.09.22.	펌프차 22호 출소하여 회수(철거)조치 - 3팀 창동119안전센터 보관
3	도봉구 도봉로 116길 12	보이는소화기 1개소 회수(철거) (창동-252-2019-051)	벽면(드라이비트)이 견고하지 못하여 부분적 탈착으로 미관저해로 회수(철거)요구 (2019.10.06.)	관계자 전화	2019.10.06.	펌프차 22호 출소하여 회수(철거)조치 - 2팀 창동119안전센터 보관

연번	유지보수 내역				유지 관리 실적		소요예산
	장 소	발생내역	발생사유 (발생일시)	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치일시	조치사항
2020년 유지/보수 총 4건
4	도봉구 덕릉로60카길 29-8	보이는소화기 1개소 보수 (창동-252-2016-04)	2020.5.11.월 민원접수	관계자 전화 (986-8969)	2020.05.12.화 자체보수	투명 아크릴 케이스 2개 교체
5	도봉구 덕릉로60카길 31	보이는소화기 1개소 보수 (창동-252-2016-05)	2020.5.20.수 업무중 파손확인	일제수리조사 중 투명아크릴 케이스 파손	2020.05.20.수 자체보수	투명 아크릴 케이스 1개 교체
6	도봉구 도봉로112길 41-5	보이는소화기 4개소 보수 (창동-252-2019-58)	2020.9.2.수 민원 접수	공공근로자 순찰중 투명아크릴 케이스 파손	2020.09.4.금 자체보수	투명 아크릴 케이스 4개 교체
7	도봉로 우이천로 192	보이는소화기 몸통 보수 (84-252-2020-23)	2020.10.15.목 민원접수	바닥지지물과 몸통연결 피스 파손으로 흔들림	2020.10.15.목 자체보수	바닥지지물과 몸통연결 피스보강

※ 보이는 소화기 유지관리 소모품 배정【2018. 8. 27 / 예방과-9643(2018.8.23.】

품 명 개		소화기(3.3㎏)	소화기 보드	투명케이스	브라켓, 철재볼트
		4	2	6	6
사용 연월일	① 2019.8.11.(3팀)			1