보이는 소화기 유지 관리 대장

□ 현장대응단(1분기)

연번	유지보수 내역				유지 관리 실적		사진
	장 소	발생내역	발생사유 (발생일시)	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치일시	조치사항
1	영등포구 경인로823-2 (거리형소화기)	소화기 압력 소실	교체 (2020.01.07)	주민신고	2020.01.08.	소화기 1개 교체
2		이	하		빈	칸
3
4