보이는 소화기 유지 관리 대장(2020. 3월)

연번	유지보수 내역				유지 관리 실적		비 고
	장 소	발생내역	발생사유 (발생일시)	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치일시	조치사항
1	종로구 자하문로9가길 17-1(비소좌측)	파 손	2020.3	2020.3.19. 순 찰 중	2020 4.2	파손케이스 교 체(2개)

□ 신교119안전센터

보이는 소화기 고장 내역 (2020.3)

연번	유지보수 내역				유지 관리 실적		비 고
	장 소	발생내역	발생사유 (발생일시)	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치일시	조치사항
		없		음