보이는 소화기 유지 관리 대장

□ 신교119안전센터

연번	유지보수 내역				유지 관리 실적		비 고
	장 소	발생내역	발생사유 (발생일시)	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치일시	조치사항
1	자하문로8 국민은행 가로등 앞	소화기 1개 압력저하	예방과 수보 (2021..6.11)	예방과 수보	2021.6.11	소화기1개 교체
2	자하문로1나길22	케이스파손	예방과 공공근로 (2021.6.22.)	공공근로 점검중	2021.6.24	케이스2개 교체
3	필운대로 97 경복교회 입구	케이스파손	예방과 공공근로 (2021.6.22.)	공공근로 점검중	2021.6.24	케이스2개 교체

연번	유지보수 내역				유지 관리 실적		비 고
	장 소	발생내역	발생사유 (발생일시)	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치일시	조치사항
4	자하문로11길 21-3	케이스	파손 2021.6.10	의용소방대	2021.6.11	교체 2021.6.11
5	옥인3길 41-4	케이스	파손 2021.6.10	의용소방대	2021.6.11	교체 2021.6.11
6	필운대로5나길 9-4	케이스	파손 2021.6.10	의용소방대	2021.6.11	교체 2021.6.11
7	필운대로 60	소화기 및 케이스	파손 2021.6.10	의용소방대	2021.6.11	교체 2021.6.11