보이는 소화기 유지 관리 대장

□현장대응단(2021.4월중)

연번	유지보수 내역				유지 관리 실적		사진 부착
	장 소	발생내역	발생사유 (발생일시)	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치일시	조치사항
1	종로 99 (종로2가 38-1) 57번	소화기1개 압력 빠짐	미상	공공근로 확인 전달 받음	2021.4.8	소화기1개 교체
2	종로 72일대 (미샤 건물 앞) 35번	소화기1개 사용	쓰레기 화재	화재발생	2021.4.23.	소화기1개 교체