보이는 소화기 유지 관리 대장

□ 마포소방서(상암119안전센터)

연번	유지보수 내역			유지 관리 실적		관련사진
	장 소	발생내역	발생사유	조치일시	조치사항
1	마포구 성암로15길 61 주택 보이는 소화기	소화기 2개 사용 및 케이스 이설 추진 (관리번호9)	주택공사	2017.07.17.	소화기 2개, 케이스 2개 해체 센터 보관후 이설지역파악 및 주민동의후 재설치 추진예정
2	마포구 매봉산로2길 20 주택 보이는 소화기	소화기케이스 1개 노후화 (관리번호2)	외부부식발생	2017.11.10.	소화기케이스 노후화에 따른 교체작업 실시
3	마포구 월드컵북로44길 17 주택 보이는 소화기	소화기 2개 사용 및 케이스 이설 추진 (관리번호6)	주택공사	2017.11.10.	소화기 2개, 케이스 2개 해체 센터 보관후 이설지역파악 및 주민동의후 재설치 추진예정
4
5