보이는 소화기 유지 관리 대장

□ 영등포소방서(현장대응단)

연번	유지보수 내역			유지 관리 실적		관련사진 (설치완료)
	장 소	발생내역	발생사유	조치일시	조치사항
1	영등포구 영신로 9라길 6-8 주택 보이는 소화기	소화기 2개 도난	도난	2017.12.28.	소화기 2개 설치(3.3kg)
2	영등포구 영신로 9나길 9-1 주택 보이는 소화기	소화기 1개 도난	도난	2017.12.28.	소화기 1개 설치(3.3kg)