보이는 소화기 점검·정비 결과

(00안전센터)

연번	관리번호	주소	결과	조치사항	사진		비고
					조치전	조치후
1	76-250-2015-40	영중로14길 23	소화기 1개 분실	소화기 1개 설치
2	공용-250-2016-60	영중로14길 48	소화기 파손	소화기 1개 교체
3	76 -250-2015-40	영중로14길 15	PC소화기함 파손	정비 불가능
4	공용-598-2016-60	영중로14길 12	보이는 소화기(함) 분실	소방안전지도 삭제
5	76-250-2015-40	영중로14길	소화기 투명케이스 파손	투명케이스 교체
6	공용-250-2016-60	영중로14길		-