■ 소방장비 관리 규칙 [별지 제13호서식] 온수 보일러 고장발생 보고
장비명(건명)	귀뚜라미 보일러(거꾸로-IN)	관리부서		충무로119안전센터
고장일시	2018.9.20.	장소		충무로119안전센터
조치사항	보일러 수리 기사 방문
원인 및 상태	부식으로 인한 순환 펌프 및 배관 파손
운용자 의견	파손 부품 전면 교체
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 명세
보고일	고장 내용		장비운용자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2018 년 9 월 20 일 장비운용자 계급 지방소방교 김범임 (서명 또는 인)