■ 소방장비 관리 규칙 [별지 제13호서식] 온수 보일러 고장발생 보고
장비명(건명)	급탕순환펌프(모델명:PH 045M)	관리부서		을지로119안전센터
고장일시	2019.3.11.	장소		을지로119안전센터
조치사항	보일러 수리 기사 방문
원인 및 상태	노후로 인한 고장
운용자 의견	급탕순환펌프 교체
그 밖의 사항
보고일	고장 내용		장비운용자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2019 년 3 월 11 일 장비운용자 계급 지방소방위 김종원 (서명 또는 인)