보일러 수리 사진

○ 건    명 : 청경실 보일러 수리

○ 수리내용 : 3-way valve 교체

○ 수리업체 : 동우시스템(주)

○ 수리금액 : 75,000원

<보일러 수리 교체부품 : 3-way valve 교체>