000 교량 보수보강

부서	담당자	전화번호	HP
계획	홍길동	2133-6836	*************
공사	나건설	3708-1234	*************

※ 작성대상 : 보수보강 사업

□ 시설물개요

○ 위    치 : 00구 00동 ~ 00구 00동

○ 규    모 : 폭 00m, 연장000m, 설계하중 DB-00

○ 시설물종별(안전등급) : 0종(0등급)

○ 준공년도 : 1995. 7.(하행), 1997.12.(상행)

□ 시설물 안전점검 추진계획(2019~2022)

안전점검	2019년	2020년	2021년	2022년
정밀점검	○			○
정밀안전진단		◎

□ 조치대상 현황

(단위 : 건)

안전점검	준공년도	조치완료
		조치대상	보수․보강 완료	미조치
계

□ 미조치사항 보수를 위한 년차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계		2019년		2020년		2021년
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 미조치사항 세부내용

연번	사업 내용		물량	단가(원)	소요예산 (천원)	년도별 투자계획	투자 우선순위
총계
000 정밀점검(000건 미보수)
소계	본선구간
1	교면포장	▪소성변형
2		▪패임
3	바닥판	▪균열(폭0.3㎜이상)
4		▪들뜸, 박리, 재료분리, 파손
5		▪철근노출
6	받침장치	▪고무패드 미끄러짐
7	교대 및 교각	▪균열(폭0.3㎜이상)
8		▪철근노출
9	배수시설	▪스틸 그레이팅 이탈
10		▪배수관 탈락, 고정불량
소계	램프A구간
11		▪배수관 덮개볼트 누락(하부)
12	신축이음	▪토사 퇴적
13	바닥판	▪백태/표면열화
14		▪보수부 재균열(폭0.3㎜ 미만)
15		▪보수부 재균열(폭0.3㎜ 이상)
16		▪보수부 들뜸
17	받침장치	▪고정볼트 미제거
18	교대 및 교각	▪누수
19		▪박락 및 파손, 재료분리
20		▪백태

붙임 : 1. 용역보고서 1부(파일로 제출)

2. 위치도(도면과 사진)

□ 위치도 및 현황 사진

[위치도]
[현황사진]