지하수 보조관측망 지점 목록

□ 관측시설 지점(변경 후)

○ 강남구(16)

공번	관측정명	관 정 용 도	위 치	심 도 (m)			관 리 자 (부서)	비 고
				관정	펌프	센서
강남-1	강남주공아파트	생활용	개포로 310 (개포동, 개포1차)	150.0	66	40	강남구청 (치수과)	-
강남-2	강남공무원아파트	생활용	영동대로4길 10 (일원동, 9단지)	100.0	90	40	강남구청 (치수과)	-
강남-3	세곡어린이공원	생활용	세곡동 185	100.0	80	40	강남구청 (치수과)	-
강남-4	수서초등학교	생활용	광평로51길 46 (수서동)	150.0	100	30	강남구청 (치수과)	-
강남-5	신구초등학교	생활용	압구정로18길 28 (신사동)	150.0	20	20	강남구청 (치수과)	-
강남-6	압구정초등학교	생활용	압구정로39길 29 (압구정동)	60.0	33	33	강남구청 (치수과)	-
강남-7	일원동 소공원	생활용	양재대로55길 14 (일원동)	176.0	120	59	강남구청 (치수과)	-
강남-9	서울의료원	생활용	봉은사로114길 43 (삼성동)	105.0	72	59	강남구청 (치수과)	-
강남-10	한솔아파트	생활용	학동로64길 7 (삼성동)	150.0	80	25	강남구청 (치수과)	-
강남-14-1	현대별관주차장	전용시설	봉은사로86길 (삼성동 159-4)	20.0	-	19.5	강남구청 (치수과)	신규 추가
강남-14-2				67.5	-	45.0
강남-15	탄허기념박물관	개인	강남구 자곡동 285	92.0	70	-	강남구청 (치수과)	추가 예정
강남-16	강남구 환경센터	공공	강남구 율현동 141-16	51.3	16	-	강남구청 (치수과)	추가 예정
강남-17	동부도로사업소	공공	강남구 대치동 2	71.0	60	-	강남구청 (치수과)	추가 예정
강남-18	대치아이파크	공공	강남구 대치동 888	131.9	108	-	강남구청 (치수과)	추가 예정
강남-19	대치유수지체육공원	공공	강남구 대치동 78-24	56.6	42	-	강남구청 (치수과)	추가 예정
강남-20	서울세관	공공	강남구 논현동 71	227.8	120		강남구청 (치수과)	추가 예정

※ 공번 : 자치구명-연번(강남-1, 강남-2 등)