야간 조명개선 지역 현황

○ 점검일시: 2021. 6. 2.

<여의도안내센타>

연번	위 치	점검결과	비고
1	호안가 산책로 (119수난구조대~요트마라나)	가로등간격이 넓어 어두움	저지대임을 감안 조명개선 검토요망
2	멀티프라자산책로 주변 (멀티프라자~마포대교)	시민이용이 많으나 어두움
3	성모주차장 아래 보행로	야간에 어두움
4	샛강생태공원 안내센터앞 보행로	이용시민이 많으나 야간에 어둡다는 민원이 많이 들어오는 지역

1

4

3

2