복공판관련 건설현장 점검결과

점 검 명		복공판관련 건설현장 점검
점검기관 및 점검자		시공사(롯데건설 : 윤호섭 품질팀장) 감리단(수성엔지니어링 : 김수봉 감리원)
점 검 일		2015.06.25.
공사개요	공 사 명	잠실역 버스환승센터 조성사업
	위 치	서울시 송파구 신천동 28번지 일대
	발 주 자	롯데물산㈜, 롯데쇼핑㈜, ㈜호텔롯데
	공 사 금 액	105,766백만원(VAT포함)
	공 사 기 간	2014년 5월 28일 ～ 2016년 9월 27일
	시 공 자	롯데건설㈜ (대 표:김치현, 현장대리인: 장지영)
	감 리 자	㈜수성엔지니어링 외 4개사 (대 표 : 박미례, 책임감리원: 최경욱)
복공판현황	복공판 납품업체	㈜에이톰코리아, 진현산업
	전체 납품수량(금액)	10,010 장 ( 42억6천만원)
	(기존) 복공판 품질시험기관	시험과측량 (품질시험 책임자: 나경복)
	복공판 품질시험 재실시기관 및 기간	시험과측량 (품질시험 책임자: 류성열) (복공판 언론보도 후 : ‘15. 5.14 ∼ ’15. 5.18)
	품질시험 재실시 복공판 수량	3매
	품질시험 재실시 결과	기준 이내로 합격

복공판관련 건설현장 점검결과

점 검 명		복공판관련 건설현장 점검
점검기관 및 점검자		시공사(한신공영 : 이성옥 품질팀장) 감리단(제일엔지니어링 : 조용백 감리원)
점 검 일		2015. 06. 30.
공사개요	공 사 명	응봉교 확장 및 성능개선공사
	위 치	가설교량
	발 주 자	서울시 도시기반 시설본부 토목부 (강철규)
	공 사 금 액	65,156 백만원
	공 사 기 간	2008년 10월 20일 ～ 2015년 12월 31일
	시 공 자	한신공영(주) (대 표: 태기전, 현장대리인: 이경록)
	감 리 자	㈜건화 (대 표: 노정래, 책임감리원: 박승완)
복공판현황	복공판 납품업체	㈜에이톰코리아
	전체 납품수량(금액)	3,768장 ( 1,074백만원)
	(기존) 복공판 품질시험기관	㈜시험과측량 (품질시험 책임자: 양호승)
	복공판 품질시험 재실시기관 및 기간	㈜시험과측량, 시험의뢰일 2015. 6.30.
	품질시험 재실시 복공판 수량	1매
	품질시험 재실시 결과

복공판관련 건설현장 점검결과

점 검 명		복공판관련 건설현장 점검
점검기관 및 점검자		시공사(한라 : 김윤성 품질팀장) 감리단(이산 : 김영태 감리원)
점 검 일		2015. 6.30.
공사개요	공 사 명	동부간선도로 확장공사(2공구)
	위 치	초안산 근린공원~상계8동(주공11단지)
	발 주 자	서울시 도시기반시설본부 (감독관:장종환)
	공 사 금 액	170,268 백만원
	공 사 기 간	2008년 12월 30일 ～ 2015년 12월 31일
	시 공 자	(주)한라 (대표 : 최병수, 현장대리인 : 김철홍)
	감 리 자	㈜이산 (대표 : 이원찬, 책임감리원 : 김용균)
복공판현황	복공판 납품업체	에이톰코리아, 에스비스틸(구, 진현산업)
	전체 납품수량(금액)	3,091장 ( 1,391백만원 )
	(기존) 복공판 품질시험기관	㈜시험과측량 (품질시험 책임자: 류성일)
	복공판 품질시험 재실시기관 및 기간	㈜시험과측량, 시험의뢰일 2015. 6.30.
	품질시험 재실시 복공판 수량	1매
	품질시험 재실시 결과	-

복공판관련 건설현장 점검결과

점 검 명		복공판관련 건설현장 점검
점검기관 및 점검자		시공사(롯데건설 : 김기정 품질팀장) 감리단(동명기술공단 : 주명택 감리원)
점 검 일		2015. 6.25. (목)
공사개요	공 사 명	강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사
	위 치	서초구 우면동~과천시 주암동~강남구 수서동
	발 주 자	서울시 도시기반시설본부 (공사관리관 : 유근평)
	공 사 금 액	222,995백만원(VAT포함)
	공 사 기 간	2002년 07월 03일 ～ 2018년 07월 31일
	시 공 자	롯데건설(주) (대표: 김치현, 현장대리인: 문형찬) 외 1개사
	감 리 자	㈜동명기술공단(대표: 신완수, 책임감리원: 최태규)
복공판현황	복공판 납품업체	㈜에이톰코리아
	전체 납품수량(금액)	7,250장 (3,508백만원(VAT포함))
	(기존) 복공판 품질시험기관	㈜시험과측량 (품질시험 책임자: 김용관)
	복공판 품질시험 재실시기관 및 기간	㈜시험과측량, 시험의뢰일 2015. 6.29.
	품질시험 재실시 복공판 수량	1매
	품질시험 재실시 결과

복공판관련 건설현장 점검결과

점 검 명		복공판관련 건설현장 점검
점검기관 및 점검자		시공사(대보건설 : 김준완 품질팀장) 감리단(수성엔지니어링 : 윤권중 감리원)
점 검 일		2015. 6.26.
공사개요	공 사 명	천호대로(광나루역) 확장공사
	위 치	서울시 광진구 구의동 58-15∼광장동 388-10
	발 주 자	서울시 도시기반시설본부 (공사관리관 : 김동현)
	공 사 금 액	77,409백만원(VAT포함)
	공 사 기 간	2010년 10월 11일 ～ 2015년 12월 31일
	시 공 자	대보건설㈜ (대 표:남관우, 현장대리인: 정대웅)
	감 리 자	㈜수성엔지니어링 (대 표 : 박미례, 책임감리원: 정하설)
복공판현황	복공판 납품업체	㈜에이톰코리아
	전체 납품수량(금액)	341장 [198백만원(VAT포함)]
	(기존) 복공판 품질시험기관	한국화학융합시험연구원 (품질시험 책임자: 김복기)
	복공판 품질시험 재실시기관 및 기간	㈜원선이앤지 (품질시험 책임자: 박상균) (시험의뢰일 15. 6.29.)
	품질시험 재실시 복공판 수량	1매
	품질시험 재실시 결과