서울둘레길

코스명 : 2코스

○ 구  간 : 용마,아차산

○ 개  요 : 망우로~용마폭포공원간 L=1.2km

○ 해당수도사업소(부서명)

- 담  당 : 최세명   , 직반장 : 박경조

기존 음수대 조사내용

○ 공원명 : 용마폭포공원

○ 설치대수 : 5대(3대 정상, 2대 공사중)

○ 수  계 : 구의, 용마소배수지

○ 배수관 : D100㎜, 1992년,  DCIP

○ 관  종 : -

음수대 전경

위치도	GIS 위치도

음수대1 공사중	음수대2
음수대3	음수대4
음수대5 공사중