복   명   서

수 신 : 서      장                                    2014년 3월 17일

참 조 : 현장지휘대장(대응총괄팀장)

제 목 : 소화전 고장 발생 보고

2014. 3. 17. 소방용수시설 일제조사 관련 소화전 점검을 하던 중 영등포구 여의대방로61길 17(영등포구 신길1동 2-4) 공소 765141호 소화전이 몸통 스핀들 고장으로 아래와 같이 고장발생 보고합니다.

1. 발견일시 : 2014. 3. 17.

2. 고장용수 현황

관리번호	식 별	위 치	고장내용	사용여부	비고
공소765141호	지하식	영등포구 여의대방로61길 17(영등포구 신길1동 2-4)	몸통스핀들고장	사용가

3. 기타(행정사항) : 인근 소방용수시설(공소 765180호) 사용가능.

붙임  1. 고장소화전 위치도 1부

2. 고장소화전 사진 1부.  끝.

확인자 : 소방위 오양근

소방위 조광희

소방장 이승우

소방사 강영남

신길 119 안전센터

고장소화전 위치도

고장소화전 사진