복   명   서

수 신 : 서      장                                    2014년 3월 13일

참 조 : 현장지휘대장(대응총괄팀장)

제 목 : 소화전 고장 발생 보고

2014. 3. 13. 소방용수시설 일제조사 관련 소화전 점검을 하던 중 영등포구 가마산로77길 11-7(신길동 4917-6) 공소765476호 소화전 몸통스핀돌 고장으로 아래와 같이 고장발생 보고합니다.

1. 발견일시 : 2014. 3. 13.

2. 고장용수 현황

관리번호	식 별	위 치	고장내용	사용여부	비고
공소765476호	지하식	영등포구 가마산로77길 11-7 (영등포구 신길4동 4917-6)	몸통스핀돌고장	사용불

3. 기타(행정사항) : 인근 소방용수시설(공소765412호) 사용가능.

붙임  1. 고장소화전 위치도 1부

2. 고장소화전 사진 1부.  끝.

확인자 : 소방위 김영규

소방위 조관섭

소방위 박태희

소방장 김화신

소방교 박영덕

소방교 구경민

신길119안전센터

고장소화전 위치도

고장소화전 사진