현지확인 복명서

소 속 : 마포소방서 신수119안전센터

계 급 : 지방소방장

성 명 : 최 연 창 외 2명

상기 지방소방장 최연창외(장,신호경.사,이희태) 2명은 『현장지휘대-574(2014.1.15.)『현석동 재개발지역 소방용수시설 이설 완료에 따른 현지확인 지시』에 따라 2014년 1월 15일부터 22일 까지 현지 확인한바 이설 소화전중 공소1352호(지상식)에 비상소화장치 92호(일체형)가 이설되면서 공소1533호(지상식) 소화전이 신설된 것으로 하달되었으나 실은 기존 공소1352호(지상식) 에 비소장치가 이전설치된 것으로 공소1533호(지상식)소화전은 신설된 것이 아니며 추가 설치된 공소1602호(지상식)이 공소1533호로 대체 되여야(총 소화전 수량516개에서515개로 수정) 함을 복명합니다.

2014.  2.  27.

복명자  소방장  최연창

소방장  신호경

소방사  이희태

마 포 소 방 서 장  귀하