<상설무대 (서울광장) 조치사항 보고>

<지적사항>

점검대상	지적사항	사진
상설무대(서울광장)	-전선 몰드가 벗겨져 행인 피해우려
	〃 (5개소)
	-콘센트 빗물에 노출로 누전 우려

<조치결과>

점검대상	조치사항	보수 조치 후 사진
서울광장 상설무대 전선 몰드	벗겨진 부분을 피스로 마감처리하여 노란색 자켓 뚜껑부분이 일어나지 않도록 고정하였고 배선이 노출되지 않도록 정리하여 처리하였음.
콘센트 노출	콘센트위치를 무대 내부로 변경.