본관 자동제세동기(AED) 점검표

연번	설치기관 명	서북병원 본관외래	설치주소	은평구 갈현로7길 49 시립서북병원 본관외래	관리자 명	김유리/ 도세현	연락처	02-3156-3312
1	보건소 명	은평구보건소	부서명	의약과	담당자 명	최민성	연락처	02-351-3268

순번	구분	점검사항	점검내용	정 기 점 검 일 자 (매월 1회 이상 점검)
				2017.07.03	2017.08.04	2017.09.04	2017.10.11	2017.11.1
1	관리자	관리자(정․부) 지정	지정여부	■유 □무	■유 □무	■유 □무	■유 □무	■유 □무
2		관리자 교육 이수	교육일
3	보관함 (케이스)	기기 위치 안내	표시여부	■유 □무	■유 □무	■유 □무	■유 □무	■유 □무
		비상연락망	표시여부	■유 □무	■유 □무	■유 □무	■유 □무	■유 □무
4
		열림장치 작동상태	작동여부	■양호 □불량	■양호 □불량	■양호 □불량	■양호 □불량	■양호 □불량
5
		도난경보 울림	작동유무	■양호 □불량	■양호 □불량	■양호 □불량	■양호 □불량	■양호 □불량
6
		보관함 상태	파손여부	■양호 □불량	■양호 □불량	■양호 □불량	■양호 □불량	■양호 □불량
7
		안내문 문구 상태 (AED사용법 등)	판독유무	■유 □무	■유 □무	■유 □무	■유 □무	■유 □무
8
		관련서류 비치	작성, 비 치	■유 □무	■유 □무	■유 □무	■유 □무	■유 □무
9
10	AED 본체	AED 작동여부	작동점검	■양호 □불량	■양호 □불량	■양호 □불량	■양호 □불량	■양호 □불량
11		LED 상태알림창	이상유무	■양호 □불량	■양호 □불량	■양호 □불량	■양호 □불량	■양호 □불량
12		배터리 표시상태	표시유무	■상 □중 □하	■상 □중 □하	■상 □중 □하	■상 □중 □하	■상 □중 □하
13	부속품	매뉴얼 구비	구비여부	■유 □무	■유 □무	■유 □무	■유 □무	■유 □무
14		패드 / 건전지	유효기간	소아용( ), 성인용(2017.11) / 밧데리 2020. 5
15	기타 사항	24시간 항시 가용 여부		항시 사용가능 (도난방지경고문 부착)	항시 사용가능 (도난방지경고문 부착)	항시 사용가능 (도난방지경고문 부착)	항시 사용가능 (도난방지경고문 부착)	항시 사용가능 (도난방지경고문 부착)	항시 사용가능 (도난방지경고문 부착)
16		시건장치에 관한 사항		항시 사용가능 ( 도난 방지 경 고 문 부 착 )	항시 사용가능 ( 도난 방지 경 고 문 부 착 )	항시 사용가능 ( 도난 방지 경 고 문 부 착 )	항시 사용가능 ( 도난 방지 경 고 문 부 착 )	항시 사용가능 ( 도난 방지 경 고 문 부 착 )	항시 사용가능 ( 도난 방지 경 고 문 부 착 )
17
18	점검자명 (소속/성명)			본관외래 / 이경숙	본관외래 / 천지현	본관외래 / 천지현	본관외래 / 천지현	본관외래/도세현

(서식제공 : 서울시청 보건의료정책과 T.2133-7540)