문서번호	총무과-2726
결재일자	2017.2.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	총무부장
협조
	주무관

본부청사 노후 냉난방기 교체계획

한강사업본부

총무과

본부청사 노후 냉·난방기 부분 교체 계획

청사 냉·난방기가 설치한지 10년이 경과되어 노후로 인한 잦은 고장이 발생되어 냉·난방 효율이 떨어지는 곳을 우선 일부 교체하고자 함

□ 본부 냉난방기 현황(천장형)

명 칭	형 식	설치년도	현 황 (실내기 기준)	비 고
시스템 에어컨	EHP	2005년11월	45개	2016년12월 총무부 교체

□ 문제점

○ 2005년 설치로 10년이상 경과되어 기기 노후 잦은 고장

○ 장시간 사용으로 인한 배관 손상되어 냉매가스 누출로 효율저하

○ 제품 단종으로 부품수급이 어려우며 수리에 장시간 소요

□ 교체대상 : 본부청사 본부장실 외 5개소

○ 실외기1개 : 형식 EHP  모델 RMBH100H1MA

○ 실내기 6개(4방향형 3개, 1방향형 3개)

- 본부장실, 대회의실, 부속실, 통신실, 여직원휴게실, 휴게실

○ 기타 : 냉·난방용 전기선로 교체

실외기(EHP)	실내기 (4방향형)	실외기 (1방향형)

※ 추후 예산 확보시 시설부 공원부 운영부 등 순차적 구매설치

□ 구매방법

○ 계약방법 : 수의계약

○ 계약사유 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

제25조 제1항 제5호 및 제30조 제1항 제2호

□ 소요예산 : 1,600만원

○ 설치시설 : 실외기(EHP), 실내기, 전기선로 등

○ 예산과목 : 한강사업본부, 한강공원시설 관리 및 운영, 한강사업본부

청사시설 유지관리, 시설비(100-401-01)