문서번호	총무과-18761
결재일자	2015.11.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	총무부장
협 조
	주무관
	주무관

본부 조적벽체 균열 및 옥상 캐노피 코킹 보수계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
				3.3백만원

2015. 11

한강사업본부

총 무 과

본부청사 조적벽체 균열 및 코킹 보수 계획

본부청사 1·2층 조적벽체 균열 및 옥상 캐노피 코킹재를 보수 하고자 함

☐ 구매물품 내역

연번	품 명	규 격	단위	수량	단가(원)	소요경비(원)	용 도
1	1,2층 보도 균열 보수	에폭시퍼티+수성도장마감	식	1	1300000	1,300,000	본부
2	2층 벽체하부 단차 보수	폴리머몰탈 채움+코킹마감	식	1	600000	600,000	〃
3	옥상 캐노피 마감부 보수	백업제+실란트마감	개소	2	550000	1,100,000	〃
	이하여백
소 계						3,000,000
부 가 세						300,000
합 계						3,300,000

☐ 구매개요

○ 구매방법 : 2인 견적 저단가 제시 업체에 보수공사 시행 (채주청구에 의한 계좌이체 정산)

- 보수업체 : 건설플러스 주식회사

○ 구매기간 : 계약 후 7일 이내

○ 소요예산 : 삼백삼십만원 【한강사업본부청사시설 개선 및 유지관리, 시설비(100-401-01】