상 수 도 사업본부	4.4.6 배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부-67503-Ⅲ
	상수도 유수장애업무 지침서	쪽 수	1/6

제․개정 이력 요약

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

개정 차수	개정 일자	쪽수	기안자	제․개정 사유	개정 전․후 비교
제정	2000. 10.28	11	조상덕	○ 환경경영 체제 구축을 위한 신규제정
1	2001. 11.20	5～ 9	조상덕	○ 특정연도 계획서 삭제	○ 2000년도 이설추진 계획서 삭제
2	2005. 1.5.	2	유명은	○ 직제개편에 따른 책임과 권한 내용 수정	○ 급수부장 → 수도관리부장
3	2006.7.15	11	신근호	○ 업무분장에 따른 담당자 변경	○ 유명은 → 신근호
4	2007.10.15	11	김현기	○ 직제개편 및 업무분장 에 따른 책임변경 과 담당자 변경	○ 수도관리부 → 시설관리부 ○ 신근호 → 김현기
5	2008. 09.11	11	김종원	○ 업무분장에 따른 담당자 변경	○ 김현기 → 김종원
6	2009. 04.01	11	이태형	○ 업무분장에 따른 담당자 변경	○ 김종원 → 이태형
7	2011. 09.09	11	김윤환	○ 업무분장에 따른 담당자 변경	○ 이태형 → 김윤환
8	2012.09.07	4	박영률	○ 업무분장에 따른 담당자 변경	○ 김윤환 → 박영률
9	2013.03.25	4	임주은	○ 업무분장에 따른 담당자 변경	○ 박영률 → 임주은
10	2014.01.15	4	이태형	○ 업무분장에 따른 담당자 변경	○ 임주은 → 이태형
11	2014.01.29	22	이태형	○ 조직개편으로 부서 명칭 변경	○ 시설관리부 → 시설안전부 (시장방침 제13호, ‘14.01.29.)
12	2014.08.01	4	최경서	○ 업무분장에 따른 담당자 변경	○ 이태형 → 최경서

상 수 도 사업본부	4.4.6 배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부-67503-Ⅲ
	상수도 유수장애업무 지침서	쪽 수	2/6

1. 목    적

하수도 시설물에 저촉되는 유수장애 상수도관을 이설하여 하수의 흐름을 원활히

하고 상수도관의 부식방지와 누수부위에서의 이물질유입예방 등으로 깨끗한

수돗물의 보존과 시설물의 유지관리에 만전을 기하기 위함

2. 적용범위

가. 자치구 하수과에서 이설 통보된 유수장애 상수도관

나. 수도사업소에서 자체조사로 확인된 유수장애 상수도관

3. 용어의 정의

가. 유수장애 상수도관 : 하수관로 또는 하수박스 등을 관통하여 지나가는 상수도관

나. CCTV : 하수관로 내부의 지장물 등의 확인을 위하여 고안된 내부기계

다. 유관기관 시설물 : 한전, 도시가스, 체신 등에서 부설한 관로 및 시설

라. 원인자 부담금 : 지장시설물의 이설원인 제공자가 부담하는 이설에        소요되는 실제비용(공사비, 출동경비, 도로복구비 등 이설에 소요되는 총 경비)

4. 책임과 권한

가. 본부장

(1) 유수장애 상수도관 이설 관련업무 총괄

나. 부본부장

(1) 유수장애 상수도관 이설계획 승인

다. 시설안전부장

(1) 유수장애 상수도관 이설 관련업무 분장

(2) 유수장애 상수도관 이설 관련업무 지도감독

(3) 유수장애 상수도관 이설계획 검토

라. 누수방지과장

(1) 유수장애 상수도관 이설업무 계획 및 시행

(2) 사업소 유수장애 이설업무 시행지도 및 협의

상 수 도 사업본부	4.4.6 배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부-67503-Ⅲ
	상수도 유수장애업무 지침서	쪽 수	3/6

5. 업무절차

업무개요	유수장애상수도관이설에대한기준을 수립하여 사업소에 시달하고 업무추진에 대한 지도 및 협의	관련법규	하수도법 제19조 및 제75조, 각 자치구의 조례규칙 등

세부업무 및 유의사항		관련부서	결재자	업무흐름
가. 유수장애 이설 추진계획 수립 (1) 이설대상 : 과년도미이설물량+추가이설요구물량 (2) 이설시기 (가) 80mm이상 : 상반기 (나) 50mm이하 : 하반기		수도사업소 자치구 (하수과)	부본부장	시설계획수립 ↓ 사업소에 문서시행
나. 유수장애이설 추진실적 수합 (1) 실적보고 : 매월 5일한		수도사업소	사업소 급수운영과장	사업소 실적 집계 ↓ 부진사업소에 대한 원인규명 및 추진독려
다. 심사평가서 작성 (1) 평가시기 : 분기별 (2) 방법 : 목표대비이설실적		경영관리부 기획예산과	부장
업무개선 idea
실 패 사 례
참 고 자 료

상 수 도 사업본부	4.4.6 배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부-67503-Ⅲ
	상수도 유수장애업무 지침서	쪽 수	4/6

□ 업무인계․인수현황
일 자	인 계 자	일 자	인 계 자
	인 수 자		인 수 자
2003.7.15	최 충 남	2006.7.15	유 명 은
	유 명 은		신 근 호
2007.10.15	신 근 호	2008.09.11	김 현 기
	김 현 기		김 종 원
2009.04.01	김 종 원	2011.09.09	이 태 형
	이 태 형		김 윤 환
2012.09.07	김 윤 환	2013.03.25	박 영 률
	박 영 률		임 주 은
2014.01.15	임 주 은	2014.08.01	이 태 형
	이 태 형		최 경 서

6. 기록관리

NO	기 록 명	보 관		보 존
		기간	책 임 자	기간	책 임 자
1	유수장애 일반철	1년	누수방지과장	3년	총무과장
2	유수장애 월보철	1년	누수방지과장	3년	총무과장

7. 관련표준

8. 첨    부

가. [별지 1] 유수장애이설 추진실적(월보)

나. [별지 2] 유수장애 시설물 현황

상 수 도 사업본부	4.4.6 배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부-67503-Ⅲ
	상수도 유수장애업무 지침서	쪽 수	5/6

[별지1]

유수장애 상수도관 추진실적 보고 (  월)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 201   년 이설대상

(    )수도사업소

구 분	합계			○ ○ 구			○ ○ 구
	계	50mm 이하	80mm 이상	계	50mm 이하	80mm 이상	계	50mm 이하	80mm 이상
합 계
전년도 이전 미이설
당해연도 추가통보

2. 201    년 이설 추진실적

구 분		전년도 이전 미이설	당해연도 추가통보	총대상	이설완료	미이설	원 인
							계	한전	체신	도시 가스	하수	관없음	이설 불가
합 계	계
	50mm 이하
	80mm 이상
○ ○ 구	계
	50mm 이하
	80mm 이상
○ ○ 구	계
	50mm 이하
	80mm 이상

상 수 도 사업본부	4.4.6 배급수관정비사업시행 절차서	문서번호	본부-67503-Ⅲ
	상수도 유수장애업무 지침서	쪽 수	6/6

[별지2]

유수장애 시설물 현황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

0000.   .  현재

연 번	위 치	구 경	추진현황	비 고