상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-Ⅱ
	긴급누수 단가계약 시행지침서	쪽 수	1/9

제․개정 이력 요약

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

개정 차수	개정 일자	쪽수	기안자	제․개정 사유	개정 전․후 비교
제정	2001. 7. 11	9	박채운	○ 급수공사 및 긴급누수복구업무 절차서에 등재되어 있었으나 지침서이므로 절차서에서 삭제하고 지침서에 등재	○ 신규등재
1	2005. 1. 5.	3	노영석	○ 직제개편에 따른 책임과 권한 내용 수정	○ 급수부장 → 수도관리부장
2	2006.1.1	9	이경재	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 노영석 → 이경재
3	2007.10.15	9	이경재	○ 직제개편에 따른 책임과 권한 내용 수정	○ 수도관리부장 → 시설관리부장
4	2008.09.11	9	김달회	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 이경재→ 김달회
5	2009. 3.21	9	김수영	○ 업무분장으로 담당자 변경	○김달회→ 김수영
6	2012.03.15	24	김도섭	○ 업무분장으로 담당자 변경	○ 김수영 → 김도섭
7	2014.01.29	24	김도섭	○ 조직개편에 따른 책임과 권한 내용 수정	○ 시설관리부장 → 시설안전부장

상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-Ⅱ
	긴급누수 단가계약 시행지침서	쪽 수	2/9

1. 목  적

상수도 긴급누수복구 공사에 따른 단가 계약을 시행함으로써 도급 공사 업체

의 책임의식을 고취하고, 긴급 복구에 대처하는 사명감아 적정 시공의 질적

향상을 도모하여 상수도 시설의 유지 관리에 만반을 기하고자 함.

2. 적용 범위

가. 상수도 관로 및 시설물의 돌발 누수 보수 및 누수 방지 공사에 적용하며

대상은 다음과 같다.

(1) 송배수 및 급수관 (13mm-2400mm)의 지상, 지하누수

(2) 도수관 및 취수관과 수원지내 관로의 지상, 지하누수

(단, 정수사업소장이 수도사업소장에게 복구 의뢰를 한 경우에 한한다)

(3) 인입 급수관로의 지상․지하누수는 공도 부분을 원칙으로 하나, 옥내

(담장내)라도 양수기실 이전의 누수

(4) 공업용수관의 지상, 지하 누수

3. 용어의 정의

이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다

가. “단가계약”이라 함은 회계업무에 있어서 일정한 기간내에 계속하여 반복

적으로 계약할 필요가 있을 때 당해연도 예산의 범위안에서 계약을 하는 것

4. 책임과 권한

가. 본부장

(1) 긴급누수복구 단가계약 시행 지침 승인

나. 부본부장

(1) 긴급누수복구 단가계약 시행 지침(안) 최종 검토

상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-Ⅱ
	긴급누수 단가계약 시행지침서	쪽 수	3/9

다. 시설안전부장

(1) 긴급누수복구 단가계약 시행 지침(안) 검토

(2) 긴급누수복구 단가계약 수정 및 변경사항 건의

라. 누수방지과장

(1) 긴급누수복구 단가계약 시행 지침(안) 작성

(2) 긴급누수복구 단가계약 수정 및 변경사항 처리

5. 업무처리 절차

가. 긴급누수발생시 즉시 출동하여 복구하기 위하여 연중 24시간 비상근무

체제로 운영

나. 매년 3월중에 1년 동안 사업을 수행할 업체선정(입찰 및 계약완료)

※ 계약시 유의사항은 낙찰업체가 보유하고 있는 인력 및 장비를 확인하여

3일 이내에 계약담당 부서에 통보하고 계약담당 부서에서는 계약요건에

부합된다고 판단될 때는 계약자로 결정하고 해당업체에 통보

업무개선 idea
실 패 사 례
참 고 자 료	◦ ◦

□ 업무인계․인수현황
일 자	인 계 자	일 자	인 계 자
	인 수 자		인 수 자
2003. 7. 15	최 충 남	2006.1.1	노 영 석
	노 영 석		이 경 재
2008.09.11	이 경 재	2009.3.21	김 달 회
	김 달 회		김 수 영
2012.03.15	김 수 영
	김 도 섭

상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-Ⅱ
	긴급누수 단가계약 시행지침서	쪽 수	4/9

6. 기록관리

NO	기 록 명	보 관		보 존
		기간	책 임 자	기간	책 임 자
1	긴급누수복구 단기계약 지침 관계철	1년	누수방지과장	3년	총무과장
2

7. 관련표준

가.

8. 첨    부

가. 상수도 긴급누수복구공사 단가계약 시행지침

상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-Ⅱ
	긴급누수 단가계약 시행지침서	쪽 수	5/9

상수도 긴급누수복구 공사

단가계약시행지침

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 목  적

상수도 긴급누수복구 공사에 따른 단가 계약을 시행함으로써 도급공사 업체의

책임의식을 고취하고, 긴급 복구에 대처하는 사명감아 적정시공의 질적 향상을 도모

하여 상수도 시설의 유지 관리에 만반을 기하고 져 함.

2. 적용 범위

가. 상수도 관로 및 시설물의 돌발 누수 보수 및 누수 방지 공사에 적용하며

대상은 다음과 같다.

(1) 송배수 및 급수관 (13mm-2400mm)의 지상, 지하누수

(2) 도수관 및 취수관과 수원지내 관로의 지상, 지하누수

(단, 정수사업소장이 수도사업소장에게 복구 의뢰를 한 경우에 한한다)

(3) 인입 급수관로의 지상 지하누수는 공도 부분을 원칙으로 하나, 옥내

(담장내)라도 양수 기실 이전의 누수

(4) 공업 용수관의 지상, 지하 누수

3. 업체 선정 방법

가. 업체수

(1) 수도 사업소별 1개 업체를 원칙으로 하고, 지역, 범위 등 기타 특수 조건에

의하여 관할 사업소장이 정하는 바에 따라 2개 지역으로 분할하여 지역별

업체를 선정할 수 있다.

나. 참가 자격

(1) 입찰참가 등록일 현재 서울특별시에 주된 사무소를 가지고 상하수도

공사 전문 면허를 소지한 자로서 다음, 장비와 인력을 확보한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-Ⅱ
	단가계약 시행지침서	쪽 수	6/9

(가) 장비 : 별첨 표1 참조

(나) 인력 : 주임 기술자 1명, 용접사 1명 이상, 배관공 4명 이상, 연락

책임자 1명

다. 입찰 시기

(1) 사업소별 누수복구공사 단가 계약에 입찰은 매년 2월 첫째 주에  시행

하여야 한다.

라. 입찰 방법

(1) 일반 경쟁 입찰 방법에 의하며, 입찰 공고 시 본항에 나호 입찰 참가

자격의 조건을 명시하여야 한다.

마. 낙찰자 결정 및 계약 체결

(1) 본 항 (라)호에 의거 낙찰된 경우 계약 체결 이전에 계약 담당 부서는

낙찰자를 즉시 공사발주 부서로 통보하고, 공사발주 부서는 낙찰자에

대하여 본항 (나)호에 규정된 장비 및 인력의 보유 여부를 확인한 후

그 결과를 3일 이내에 계약 담당 부서로 통보하고, 통보 내용이 규정된

인력 및 장비를 보유하고 있는 경우에 낙찰자로 확정하고 계약을 체결한다.

4. 계약 특수조건

가. 3항(마)호에 의하여 낙찰 계약된 도급업체는 다음 사항을 이행하여야  한다.

(1) 도급업체는 3항(나)호 (2)목에 의한 필수 인력은 필시 확보하여야 하며,

4, 5항에 따라 사업소장이 추가 지시하는 작업원을 즉시 보강하여야 한다.

(2) 도급업체는 토요일 오후, 일요일 및 기타 공휴일과 주야간을 불문하고

사업소장의 복구작업 지시를 접수한 후 10분 이내에 출동할  수 있는

상황을 유지하여야 한다.

(3) 제3항 (나)호의 규정된 장비는 사업소장이 인정하는 장소에 대기하여야

하며 작업차량 이외의 장비에 대한 대기료는 지급하지 아니한다.

(4) 야간 대기 장소는 사업소장이 정하는 바에 의하며 부득이 대기실을 따로

설치할 경우 설계에 의한 일정 규모로 가설하여야 한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-Ⅱ
	단가계약 시행지침서	쪽 수	7/9

나. 계약기간

(1) 계약기간은 회계연도 말인 12월31일까지로 함을 원칙으로 하되 익년도

계약 체결시까지 계약단가로 할 수 있다

5. 부정당 행위 제재 조치

가. 제3항 (마)호에 의하여 낙찰 계약된 도급업체는 제4항 각 호의 사항을

불 이행시는 다음 각 호 제재 기준에 의거 제재하여야 한다.

(1) 제재 기준

제재내용 구 분	중도 해약	비 고
필수인력 확보	3회 경고 미 이행시	․계약시 : 경력서 확인 ․계약 후 : 세금계산서 및 경력서에 의한 실제 확인
장비 확보	-	․수시로 대기 장소에서 확보 여부 확인
비상출동 상황유지	2회 미이행시	․대표자 또는 현장책임자의 비상출동 및 공휴일 근무상태 등
시공지시	2회 불응시	․복구곤란지역(교량, 수중, 시가지) 작업회피
복구작업 출동지연	30회시	․고의적 출동 회피, 지연시
인력및 장비대기	3회 위반시	․결원 및 장비 고장시 대체 지연

(2) 본항 가호 (1)목의 사항이 발생시 공사 감독 부서는 이 사실을 계약

담당 부서로 즉시 통보하고, 계약담당 부서는 관리 대장에 기록하여

관리함은 물론 예산회계법 및 시행령이 정하는 바에 의하여 제재한다.

나. 본항 (가)호에 의거 복구업체가 중도해약된 사업소에서는 제3항 라호에

의한 새로운 업체 선정시까지 관내 업체 또는 인근 사업소에서 긴급누수

복구 공사를 시행중인 적정업체의 수의 계약으로 시공토록 할 수 있다.

“단” 새로운 업체 선정시의 계약기간은 당해연도 회기말 (12월 31일)까지

로 한다.

상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-Ⅱ
	단가계약 시행지침서	쪽 수	8/9

6. 기 타

가.  이 지침에 의하지 않은 사항은 회계규정에 따른다

7. 시 행 일

․ 1990. 11. 9부터 시행한다

상 수 도 사업본부	4.4.6 긴급누수복구업무 절차서	문서번호	본부67504-Ⅱ
	단가계약 시행지침서	쪽 수	9/9

[별표 1]

단가계약 업체 장비 보유 기준

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

장 비 명	규 격	수 량	단위	비고
발 전 기	40㎾이상	1이상	대
콤프렛샤	3.3㎥/분 이상	1 〃	〃
용 접 기	16㎾이상	2 〃	〃	부속포함
양수펌프	50mm	3 〃	〃
수중펌프	80mm	2 〃	〃	호스 10m이상
	100mm	1 〃	〃
착 암 기	콤프렛 사용	2 〃	〃
콘트리트 캇타기	-	2 〃	〃
관절단기	-	2 〃	〃
산소절단기	-	2 〃	〃	부속포함
작 업 차	타이탄등 2.5톤이상	2 〃	〃
통신 장비	무선호출기	4 〃	〃
부단수천공기	20mm 25mm 40mm 50mm	각 1대	〃
압착 공구	스텐레스용	1 이상	〃
동관 용접기	동관용	1 〃	〃