봄맞이 한강공원 화장실 점검 적출사항 조치결과

(뚝섬한강공원)

적출사항 : 원드서핑 상류:남자-벽타일 교체 필요/에어컨 정비
①조치결과 : 벽타일 보수 및 칠/에어컨정비
적출사항 : 윈드서핑 하류 남자-벽타일 교체 필요
②조치결과 : 윈드서핑 하류 남자- 벽타일 보수 및 칠 정비
적출사항 : 축구장 남자칸 문 입구 문받침 기둥 필요
③조치결과 : 축구장 문받침 기둥보강 및 벽타일 보수 정비
적출사항 : 자연학습장 남자-좌변기 쪽 벽타일 교체 필요 및 세면대 벽타일 교체 필요
④조치결과 : 좌변기 벽타일 교체 및 칠보수, 세면대 벽타일 교체 및 칠 보수 정비
적출사항 : 1호 매점앞 여자-입구쪽 벽타일 교체 필요
⑤조치결과 : 1호매점앞 여자 벽타일 및 칠 보수 정비
적출사항 : 119수난구조대 남자 벽타일 교체 필요
⑥조치결과 : 119수난구조대 남자 벽타일 보수 및 칠 보수정비