[붙임 1]

봄철 소방특별조사 추진실적 보고

□ 소방특별조사

○ 개   요

- 기    간 : 2015. 3. 17. ~ 5. 31.

- 대    상 : 39개소

(청소년2, 교육연구16, 철도역사16, 터널1 , 지하연계1, 문화재3 , 기타   )

- 조사인원 : 2개반 4명(소방4)

○ 조사결과

- 총 대상 : 39개소 중 양호 37개, 불량 2개

- 세부점검 결과

구 분		대상	결과		세부불량내용(건)					현지 시정
			양호	불량	계	조치 명령	기관 통보	과태료	입건
계		39	37	2	2	2
학 원		12	11	1	1	1
도서관		3	3
직업훈련소		1	1
생 활 권 수 련 시 설	수련관	1	1
	문화의집	1	1
	기 타	0
숙박시설		0
문화재	국가지정	0
	시도지정	3	3
	전통건축물	0
철도역사		16	16
터 널		1	1
지하연계		1		1		1
기타		0

○ 문제점 및 개선사항

- 특이사항 없음

□ 분야별 주요 불량내용

○ 총 2개소 불량 : 2건 조치(시정명령 2건)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서명
1	CU숭실대점건물	서울시 동작구 사당로42	학원	지하층 뚝배기스파게티 화기취급장소 자동확산소화기 미설치	조치명령	동작소방서
2	이수자이주상복합	서울시 동작구 사당로 300	지하연계	7층,8층 복도 휴대용비상조명등 (전원장치) 불량	조치명령	동작소방서