부상시설 점검보고서

○ 점검지역 : 강서안내센터

○ 점 검 자 : 강서안내센터  녹지7급  심규태

○ 점검일자 : 2014. 8 . 4

시설물명	위 치	점 검 내 용	비고
강서 무궁화점	방화대교 밑	○ 시설책임자 - 정 : 강강식 ************* 부 : 송익만 ************* ○ 부상시설 작동매뉴얼 숙지여부 : 숙지함 ○ 부상시 사전조치작업 숙달여부 : 숙달됨 ○ 24시간 부상조치 가능여부 : 가능 ○ 부상시설 정상가동 여부(기둥 휨, 부상장치 녹 제거 등) : 이상없음