×부식억제제 사용실태 조사표(2016년)

□ (서부)수도사업소

□ 사용현황 : ○단지 ○개소

연번	공동주택 (아파트)	주 소		채수일	부식억제제 현황			시료	배관종류 (공용배관)			분석결과		비고
		자치구	상세주소		액상 고체	공급 회사	약품명		비 내식성	갱생 유무	내식성	억제제 주성분	농도 (㎎/L)
1	마포도화우성아파트	마포구	도화동 82		액상	동해 식품	하이포스 엘원	냉수	아연도	×
1-2	″	″	″		액상	동해 식품	하이포스 엘원	온수	아연도	×
2	성산시영아파트(선경)	마포구	성산2동 466		고상	동해 식품	하이포스 엘원	온수	아연도	×				일부개선
3	불광미성아파트	은평구	불광동 248		액상	SK 케미칼	스카이 파워005	냉수	아연도	×

* 양식내 분석결과만 서울물연구원에서 작성, 그 외 사항은 수도사업소에서 조사 및 작성

◯ 연번: 단지별로 연번부여, 단 냉온수 겸용 사용시 1-2로 표기

◯ 기존 사용단지(73개)는 모두 조사하여 작성하고, 2016년 미사용 아파트는 비고란에 기재

- 추가 단지가 있을시에는 비고란에 ‘추가사용’으로 작성

◯ 사업소에서는 시료(냉수, 온수) 채수 및 조사양식(2016년) 작성후 서울물연구원(먹는물분석과)로 전달(e-메일 등)

◯ 서울물연구원에서는 분석결과 작성후 본부(급수설비과)로 공문으로 제출 바랍니다