북서울꿈의숲 태양광 발전설비 현황

▢ 시스템 구성

○ 전체 설비 용량 : 70 kWp ( 180Wp x 10직렬 x 39병렬 = 70kWp )

○ 설치 소요 면적 : 각 480.03㎡ 소요 ( 1.23㎡(1매 설치면적) * 390 매 )

○ 인버터 정격 용량 : 36kVA (3상4선식) 2대 (220V/380V, 60Hz, 효율 90% 이상)

서울 창포원 태양광 발전설비 현황

▢ 시스템 구성

○ 전체 설비 용량 : 25 kWp (180Wp x 10직렬 x 14병렬 = 25kWp)

○ 설치 소요 면적 : 각 172.2㎡ 소요 ( 1.23㎡(1매 설치면적) * 140 매 )

○ 인버터 정격 용량 : 30kVA (3상4선식) 1대 (220V/380V, 60Hz, 효율 85% 이상)

▢북서울꿈의숲 공원내 전기설비 현황

□ 공원등 현황
구분	공원등주(공원등수)			분전함	케이블(km)	공원개원일
	계	목주(4.5m)	목주(1.2m)
북서울꿈의숲	397	340	57	6	70,048	2009.10.17
□ 경관조명 현황
지구	계	경관조명등		분전함	안내판	설치년도
		투광등	기 타
북서울꿈의숲	1,183	63	1,120	8	2	2009년
□ 특고압 수배전설비 현황
구분	시 설 현 황					비고
	수전전압	큐비클수량	변압기	계약전력	발전기
북서울꿈의숲	22.9KV	19	5	3,050KW	1,050KW
□ 변압기설비 현황
설치위치	규 격 (1차/2차전압)	용량(KVA)	계약전력	큐비클 수량	제작년도
공연장	22.9KV/ 380,220V	3Φ900KVA	3,050KW	7면	2009년
		3Φ500KVA
		3Φ750KVA
주차장		3Φ400KVA		5면	2009년
		3Φ500KVA
공원등	380,220V		30KW	-	-
			75KW
			15KW
			5KW*3

▢서울창포원 공원내 전기설비 현황

□ 공원등 현황
구분	공원등주(공원등수)			분전함	케이블(km)	공원개원일
	계	목주(4.5m)	목주(1.2m)
서울창포원	397	340	57	6	70,048	2009.10.17
□ 경관조명 현황
지구	계	경관조명등		분전함	안내판	설치년도
		투광등	기 타	1
서울창포원	1,183	63	1,120	8	2	2009년
□ 특고압 수배전설비 현황
구분	시 설 현 황					비고
	수전전압	큐비클수량	변압기	계약전력	발전기
서울창포원	22.9KV	3	1	200KW
□ 변압기설비 현황
설치위치	규 격 (1차/2차전압)	용량(KVA)	계약전력	큐비클 수량	제작년도

▢ 북서울꿈의숲 건물별 조명기구 수량

방문자센터
조명기구	주방방습등 T5 28W/2	개	4
조명기구 A	파라보릭 FL 28W/2	개	49
조명기구 B	직부등 FL 14W/2	개	2
조명기구 D	펜던트 FL 28W/2	개	20
조명기구 I	다운라이트 FEL 20W/1	개	67
조명기구 Q	컵벽부 FEL 20W/1	개	1
조명기구 S	원형직부 FEL 20W/1	개	15
주차장
조명기구 A	파라보릭 FL 28W/2	개	4
조명기구 B	직부등 FL 14W/2	개	14
조명기구 C	갓등 FL 28W/2	개	380
조명기구 D	펜던트 FL 28W/2	개	158
조명기구 I	다운라이트 FEL 20W/1	개	36
조명기구 Q	컵벽부 FEL 20W/1	개	7
조명기구 S	원형직부 FEL 20W/1	개	15
조명기구 Y	터널등 MHL 150W/1	개	27
야외화장실
조명기구 D	펜던트 FL 28W/2	개	6
조명기구 I	다운라이트 FEL 20W/1	개	52
조명기구 S	원형직부 FEL 20W/1	개	7

방문자센터 1층
조명기구A	슬림등 32W/2	개	1
조명기구 B	파라보릭 FL 32W/2	개
조명기구 C	PP갓등 FL 32W/2	개	13
조명기구 D	매입루버등 FpL 36W/3	개	4
조명기구 E	매입루버등FpL 36W/4	개
조명기구 F	직부아크릴등 FEL 20W/2	개
조명기구 G	다운라이트EL 20W/1	개
조명기구 H	다운라이트FPL 18W/2	개	25
조명기구 I	다운라이트 HAL 50W	개
조명기구 J	직부등 EL 15W	개	6
조명기구 K	벽부등 FL 15W	개	5
조명기구L	양벽부등 EL 15W/1	개	2
조명기구 M	벽부등 EL 15W/1	개	2

▢ 서울창포원 건물별 조명기구 수량

방문자센터 지하1층
조명기구A	슬림등 32W/2	개	1
조명기구 C	PP갓등 FL 32W/2	개	13
조명기구 D	매입루버등 FpL 36W/3	개	4
조명기구 H	다운라이트FPL 18W/2	개	25
조명기구 J	직부등 EL 15W	개	6
조명기구 K	벽부등 FL 15W	개	5
조명기구L	양벽부등 EL 15W/1	개	2
조명기구 M	벽부등 EL 15W/1	개	2

방문자센터 지T상1층
조명기구A	슬림등 32W/2	개	4
조명기구 B	파라보릭 FL 32W/2	개	6
조명기구 D	매입루버등 FpL 36W/3	개	8
조명기구 E	매입루버등FpL 36W/4	개	1
조명기구 F	직부아크릴등 FEL 20W/2	개	2
조명기구 G	다운라이트EL 20W/1	개	30
조명기구 H	다운라이트FPL 18W/2	개	42
조명기구 K	벽부등 FL 15W	개	2
조명기구OL-2	CMH 35W	개	3

방문자센터 지상2층
조명기구 B	파라보릭 FL 32W/2	개	11
조명기구 D	매입루버등 FpL 36W/3	개	7
조명기구 F	직부아크릴등 FEL 20W/2	개	2
조명기구 G	다운라이트EL 20W/1	개	8
조명기구 H	다운라이트FPL 18W/2	개	53
조명기구 I	다운라이트 HAL 50W	개	3
조명기구 J	직부등 EL 15W	개	1
조명기구 K	벽부등 FL 15W	개	2
조명기구OL-2	CMH 35W/1	개	3

옥외 공원등
조명기구OL-1	CMH 100W	개	37
조명기구OL-2	CMH 35W	개	36
수목투사등	CDM35W	개	20

▢ 북서울꿈의숲 CCTV. 비상벨 수량

CCTV		계	96
옥내형	스피드톰	개	43
옥외형	스피드톰	개	45
엘리베이터	스피드톰	개	8
비상벨		개	42	북서울32대, 아트10대

▢ 서울창포원 CCTV 수량

CCTV		계	96
옥내형	스피드톰	개	7
옥외형	스피드톰	개	45
엘리베이터	스피드톰	개	8