북서울꿈의숲 추락위험시설 안전점검 결과

연번	시설구분	위치 및 규모(m)	점검시설명	점검내용	이상유무	조치사항
1	환풍구	방문자센터 뒤(1×7×4)	지하 대기실 환풍구	추락위험 없음	이상없음	점검
2	침사지	동문아파트 101동 모서리 (1×1×1)	집수정	〃	〃	〃
3	〃	동문아파트 101동 옆(1×1×1)	〃	〃	〃	〃
4	〃	참빛어린이집 뒤편(1×1×1)	〃	〃	〃	〃
5	〃	한진아파트 옆 계류부근 (1.5×1.5×2)	〃	〃	〃	〃
6	〃	신원아파트 옆 계류부근 (1.5×1.5×1)	〃	〃	〃	〃
7	〃	4번출입구 위쪽 데크 옆 (1×1×1)	〃	〃	〃	〃
8	〃	14번 출입구 아카시아빌라 옆 (2×2×2.5)	〃	〃	〃	〃
9	〃	11번 출입구(1.5×1.5×0.5)	〃	〃	〃	〃

북서울꿈의숲 추락위험시설 현황사진

방문자센터 뒤	동문아파트 101동 모서리
동문아파트 101동 앞	참빛어린이집 뒤편
한진아파트 옆 계류부근	신원아파트 계류 부근

북서울꿈의숲 추락위험시설 현황사진

한진아파트 옆 계류부근	신원아파트 계류 부근
4번 출입구 위쪽(거암PVC상사 뒤)데크 옆	14번 출입구 아카시아빌라 옆
11번 출입구