예비준공검사 실시 현황(4/4 분기)

연번	발주기관 (부서)	공 사 명	준공일 (준공예정일)	예비준공검사 실시 여부
				실 시			미실시 사유
				일자	지적건수	주요지적사례
1	중랑물재생센터	건축시설물 유지보수 공사(연간단가)	2013.12.31	12.12	1	관사2-501호 누수보수 시공불량
2	중랑물재생센터	수처리 기계시설물 보수공사(연간단가)	2013.12.31	12.2	-	특이사항없음
3	중랑물재생센터	차집관거성능개선 시설공사(2013년 발주분)	2013.12.31	12.2	-	특이사항없음
4	중랑물재생센터	중랑물재생센터 차집관로 준설공사(연간단가)	2013.12.31	11.25	1	야적된 준설토 비닐로 덮어 미관저해최소화
5	중랑물재생센터	센터내 진입도로 외 1개소 빗물관리시설(투수블록) 설치공사	2013.10.31	10.21	-	특이사항없음
6	중랑물재생센터	제3처리장 주철제보일러 안전검사 및 세관공사	2013.11.12				소규모공사 -3천만원미만
7	중랑물재생센터	제4처리장 송풍동 조립식건물 설치공사	2013.12.23				소규모공사 -3천만원미만
8	중랑물재생센터	탈황설비 열선정비 전기공사	2013.12.31				소규모공사 -3천만원미만