투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	시설보수과장
(경유)
제목	분뇨처리시설 건축물(관리동 등) 옥상 누수 정비 요청

1. 분뇨처리시설 건축물 누수 정비계획(운영과-1767호, 2019.3.8.)과 관련입니다.

2. 분뇨처리시설 관리동, 정비동, 중력농축조동 옥상 방수상태 불량으로 누수에 따른 안전사고(단락 및 정전, 인적사고 등) 발생 우려가 있어 정비를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 분뇨처리시설 건축물 누수 정비계획 1부

2. 점검사진 1부.  끝.

	운영과장
주무관			운영과장
협조자
시행	운영과-1783	(	2019.3.8.	)	접수	시설보수과-1385	(	2019.3.8.	)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6)