조기통수에 따른 분말활성탄 절감액

(강북정수센터)

일자	원수2-MIB (ng/L)	고도정수 처리량(㎥/일)	분말활성탄 절감량(톤)	분말활성탄 절감액(원)	산출내역
계		36,008,601	316	506,864,000
8. 20	3.7	157,046	0	0	절감량×톤당가격
21	4.7	407,472	0	0	단가:1,604천원/톤
22	5.2	413,758	0	0
23	3.1	423,176	0	0
24	3.9	418,141	0	0
25	4.6	408,052	0	0
26	4.3	417,914	0	0
27	4.0	404,702	0	0
28	4.4	412,956	0	0
29	5.7	410,565	0	0
30		432,907	0	0
31		415,169	0	0
9.01		832,877	0	0
02		826,757	0	0
03		787,773	0	0
04	23.0	306,590	0	0
05	30.0	0	0	0
06	27.4	0	0	0
07	42.6	0	0	0
08	60.0	0	0	0
09	32.9	0	0	0
10	24.0	177,818	2	3,208,000
11	32.0	388,851	4	6,416,000
12	20	394,539	6	9,624,000
13	20.4	409,840	8	12,832,000
14	24.9	424,483	8	12,832,000
15	29.4	392,913	9	14,436,000

조기통수에 따른 분말활성탄 절감액

(강북‧암사 정수센터)

일자	원수2-MIB (ng/L)	고도정수 처리량(㎥/일)	분말활성탄 절감량(톤)	분말활성탄 절감액(원)	산출내역
계
9. 16	21.1	401,669	8	12,832,000	절감량×톤당가격
17	22.1	400,745	8	12,832,000
18	23	403,439	11	17,644,000
19	15.7	544,995	8	12,832,000
20	25	845,139	12	19,248,000
21	26	788,881	12	19,248,000
22	29.2	817,563	12	19,248,000
23	26.7	815,234	12	19,248,000
24	19	785,020	12	19,248,000
25	23	798,889	12	19,248,000
26	23	806,435	12	19,248,000
27	12.5	818,825	8	12,832,000
28	17.8	816,138	12	19,248,000
29	15.7	787,751	12	19,248,000
30	21.1	801,125	12	19,248,000
10.01	22.7	800,506	12	19,248,000
02	24.6	793,841	12	19,248,000
03	21	818,287	12	19,248,000
04	14.5	779,006	8	12,832,000
05	11.5	806,077	8	12,832,000
06	14.7	807,213	8	12,832,000
07	13.9	767,224	8	12,832,000
08	11.6	780,426	8	12,832,000
09	12.2	849,559	8	12,832,000
10	12.4	757,167	8	12,832,000
11	12.8	815,283	8	12,832,000
12	8.3	806,460	4	6,416,000

조기통수에 따른 분말활성탄 절감액

(강북‧암사 정수센터)

일자	원수2-MIB (ng/L)	고도정수 처리량(㎥/일)	분말활성탄 절감량(톤)	분말활성탄 절감액(원)	산출내역
계
10.13	8.3	798,821	4	6,416,000	절감량×톤당가격
14	10.2	532,168	4	6,416,000
15	5.5	747,559	0	0
16		848,770	0	0
17		828,622	0	0
18		772,921	0	0
19		792,788	0	0
20	8.3	809,756	4	6,416,000
21
21
23
24
25
26
27
28
29
30