전기․통신분야 시설물 안전점검 결과보고

○점검대상 : 목동종합운동장, 신월야구공원

○점검기간 : 2015. 7. 15~ 7. 20

○점검결과

점 검 항 목	점 검 결 과	조치사항	비 고
공동구 특고압 케이블, 수.배전설비 및 공원등 점등상태 이상여부	이상없음	수시점검 순찰 온도측정/육안점검
전기 냉방설비 및 전원 등 이상여부	이상없음	전기안전관리 지도
수․배전설비 및 분전반, 가로등 이상여부	이상없음	- 부점등 수시점검 - 절연저항측정
통신케이블 및 교환설비, 음향 및 전광판설비 등 이상여부	이상없음	- 전광판 주변점검(주경기장․야구장) - 북문. 동문 이동통신사 중계탑 점검 - 야구장내 통신시설물 점검. - DID, DOD수시점검, 키폰주장치 점검 - 음향장비 스피커 엠프 및 콘솔점검 - 전광판 표출 및 모듈점검 - 전광판 주변청소 및 진입로 정리 및 청소 - 중계기 구조물 탈지점검 공동구 케이블 이상여부 통신케이블, 교환설비. 음향 및 전광판설비 이상 유무점검
기타사항

2015. 7. 27

점 검 자 : 이경재(총괄)

최희곤, 안덕규, 홍원표, 임홍택

김현중, 노동균, 이우진, 신용준

기계․소방분야 시설물 안전점검 결과보고

○점검대상 : 목동종합운동장, 신월야구공원

○점검기간 : 2015. 7. 15~ 7. 20

○점검결과

점 검 항 목	점 검 결 과	조치사항	비 고
냉․난방설비,급․배수설비 등 이상여부	- 주경기장 급수배관 노후 - 야구장 온수기 및 온수배관 노후	지속적인 유지관리 및 점검
펌프류, 탱크류 등 이상여부	이상없음	지속적인 유지관리 및 점검
공동구 배관 및 배수시설, 환기구 등 이상여부	- 야구장 배수배관 노후	지속적인 유지관리 및 점검
가스밸브, 가스감지기 등 이상여부	이상없음	지속적인 유지관리 및 점검
소화기, 경보기, 소화전 펌프 등 소방설비 상태	- 주경기장 일부구간 피난유도등 미점등(일부)	- 피난유도등 보수 중(7.29완료예정) - 자탐설비 작동여부 점검 - 소화기 외관 및 압력상태 점검 - 소화전 펌프 누수여부 점검
기타사항

2015. 7. 27

점 검 자 : 이경재(총괄)

노동균, 이봉헌, 임홍택

건축․토목분야 시설물 안전점검 결과보고

○점검대상 : 목동종합운동장, 신월야구공원

○점검기간 : 2015. 7. 15~ 7. 20

○점검결과

구 분	점검결과	조치사항	비 고
건축물 주위 지반침하 여부	특이사항 없음	지속적인 유지관리 및 순찰
건물 보조부재 등 안전성 여부	특이사항 없음	지속적인 유지관리 및 순찰
보도, 석축 등 이상여부	- 야구장 1루 빗물받이 옆 고압보도 블록 침하	- 지반 복토 후 보수완료(직영)
시설물 파손 등 안전에 지장여부	- 야구장 관람석의자 등판 파손	- 보수완료(직영)
기타사항

2015. 7. 27

점 검 자 : 이경재(총괄)

김현오, 송점서, 정창화

조경분야 시설물 안전점검 결과보고

○점검대상 : 목동종합운동장, 신월야구공원

○점검기간 : 2015. 7. 15~ 7. 20

○점검결과

구 분	점검결과	조치사항	비 고
수목 및 조경시설물 관리상태	- 버즘나무, 느티나무 등 전정 필요	- 버즘나무 등 처진가지, 고사지 전정 완료(직영)
조경장비 관리실태	특이사항 없음	정기적인 장비 점검
기타 안전사고 발생 가능시설 점검	- 동문에서 북문사이 울타리 석축 붕괴 야구장 가로수주변 고압블럭 돌출	- 석축 일부 해체 후 보수완료 (직영) 가로수 뿌리치기 후 고압블럭 재설치
기타사항

2015. 7. 27

점 검 자 : 이경재(총괄)

송점서, 임종식