9호선2단계 E&M분야 운영기관 합동점검 Check List

【 역사전기 】

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과
전 기 실	배전반 수평유지 및 도어 개방상태
	배전반 내부 부스 연결상태
	배전반 각종 차단기 인출 및 동작상태
	배전반 계전기 시험 및 Setting 상태
	배전반 케이블 단말처리 및 접속볼트 풀림방지 표식 상태
	배전반 케이블 지지대 부착상태
	배전반 접지본딩 시공상태
	변압기반 진동방지장치 설치 적정여부
	외부 케이블 진･출입부 방호시설 설치 상태
	TR 온도상승, 진동 및 소음 발생여부
	PIT내 고압 및 저압케이블 교차개소 이격거리 확보 여부
	PIT내 찬넬 설치상태 및 접지여부
	PIT내 케이블 포설 상태 및 명패 부착여부
	PIT 커버 설치상태 및 도장상태
	접지선로 종별 구분 포설 및 표식 여부
	접지시험 단자함 설치상태 및 접지저항 적정여부
분 전 반	분전반 내부에 회로별 명판부착 및 도면꽂이 설치여부
	분전반 외함 접지상태 및 접지저항 적정여부
	분전반내 상별 부하 균등분배 여부
	분전반 MCCB 2차측 배선 정리상태

9호선2단계 E&M분야 운영기관 합동점검 Check List

【 역사전기 】

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과
동력설비	회로별 절연저항 측정결과 및 기록표 비치 여부
	모터결선 상태 및 상회선 적정 여부
	EOCR 및 TIMER 등 계전기 셋팅 적정여부
	모선 및 부착 기기 이상음 발생 여부
	각종 MCC에 위험 표시 부착여부(가압중 위험! )
조명설비 전열설비	조명등기구 설치상태(수직, 수평)
	적정 조도 확보여부
	소음 및 진동발생 여부
	외부계단 연결 통로의 조명설비 회로분리 여부
	조명제어반에 의한 전등회로 점･멸 CHECK 여부
	조명등 회로배열 및 부하분배 적정여부
	터널 콘센트 및 정거장 비상 콘센트 3Φ 상회전 적정여부
접지설비	접지단자함 설치상태 및 접지저항 측정결과 적정여부
	접지선 종별 구분 포설 및 표식 여부
소방설비	화재수신반과 감지기, CCTV, E/S 연동여부
	속보설비, 비상벨설비 작동의 적정성 여부
	화재수신반과 방재사령과의 연동의 적정성 여부
	유도등 설치 적정성 및 적정 조도 확보여부
	비상콘센트의 3상 전원의 상회전 적정여부
	청각경보기 설치위치 적정성 및 화재수신반과의 연동여부

9호선2단계 E&M분야 운영기관 합동점검 Check List

【 기계설비 】

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과
공조설비	공조설비, 기기 설치상태 및 동작상태
	송풍기 베어링, 벨트 등의 적정설치 여부
	냉동기 퇴수배관 및 AIR VENT 적정설치 여부
	송풍기, 냉동기 구리스 주입용 동관 통과 부위 적정설치 여부
	펌프의 방진가대 퇴수배관 설치상태 및 구배 적정여부
	송풍기 흡입측 챔버 및 댐퍼 점검구 적정여부
	외부닥트 개구부 이물질 유입방지용 분리형 STS망 설치여부
	닥트 및 배관 유체흐름 방향표시 용도별 식별이 가능여부
	자동 AIR벤트 설치위치 적정성 및 누기여부
	공조기계실 소음차단용 방음문 설치여부
	공조기계실 닥트, 배관 통과부 불연재 충진 및 밀폐상태
	송풍기 방진용 스프링 설치 및 작동상태
	기기 및 덕트의 소음･진동 발생여부
	덕트 기밀시험결과 적정성 여부
	덕트 굴곡부분 시공 적정여부
	냉각수 및 냉수배관 상부 Air Vent 설치여부
본 선 환기설비	환기설비 설치상태 및 동작상태
	급･배기용 댐퍼 동작상태
	송풍기 분해･조립용 전동호이스트 설치위치 및 동작상태
	외부환기구 유입 우수 배수용 트랩 및 배관 설치상태
	급･배기용 풍도내 환경정비 상태
소방설비	소방설비, 기기 설치상태 및 동작상태
	옥내소환전함내 호스 및 노즐 적정여부
	수조, 펌프류, 저장실등 소방시설 용도별로 표지 부착여부
	알람밸브 하부 배수구 설치상태 및 적정여부

9호선2단계 E&M분야 운영기관 합동점검 Check List

【 기계설비 】

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과
승강설비	승강설비 설치상태 및 정상동작여부
	각종 안전장치 정상동작여부
	스텝과 내측판의 틈새 적정 시공여부
	승강로 최상단부 소방용 연기감지기 설치 및 동작여부
	승강설비 이상소음 및 진동 발생여부
P S D	도어 등 주요장치 및 기기류 설치상태
	제어반, 제어장치 설치상태 및 동작상태
	수동개폐장치 설치상태 및 동작상태
	장애물 센서 설치 및 동작상태
	도어 Stopper 설치상태
	제어 및 조작반 등 설치 장비별 접지상태
	개별 제어반 ID 및 인터폰 설정상태
	타설비(열차, 신호) 연동시험 및 종합시험결과 적정여부 ※ 세부항목은 운영기관과 별도 협의 시행
위생설비	위생설비, 기기 설치상태 및 동작상태
	물탱크 퇴수구 완전배수 가능여부
	정화조 지상부 통기관 설치위치 적정여부
자동제어	DDC반내 배선 용도별 식별표지(TAG) 적정여부
	각종 검출기 및 조절기 동작상태
	화재수신반과 역사 자동제어시스템간 인터페이스 적정여부
	본선 환기실 Fan 및 댐퍼 자동･수동 운전상태 및 감시여부
	본선 환기실 연기감지기 설치방향 적정여부
	집수정 배수펌프 제어(수위에 따른 대수제어, 순차 교번운전) 상태 및 감시(가동상태, 고장, 펌프 주전원, 고수위 경보 등)
	종합관리실과 감시제어대상 설비간 종합시험결과 정상여부 ※ 세부항목은 운영기관과 별도 협의 시행
연결송수관	송수배관 설치상태 및 누수여부
	지상 송수구 설치위치 및 표지판 설치 적정여부
	비상용 상수도 연결배관 설치여부

9호선2단계 E&M분야 운영기관 합동점검 Check List

【 송 변 전 】

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과
변 전 소	수배전반 수평유지 및 도어 개방상태
	수배전반 내부 부스 연결상태
	수배전반 특･고압차단기 인출 및 동작상태
	수배전반 계전기 시험 및 Setting 상태
	수배전반 케이블 단말처리 및 접속볼트 풀림방지 표식 상태
	수배전반 케이블 지지대 부착상태
	수배전반 접지본딩 시공상태
	변압기반 수평유지 상태
	변압기반 진동방지설비 설치상태
	직류고속도차단기(HSCB) 인출 및 동작상태
	DC배전반 바닥면 절연에폭시 두께 및 이격거리 확보 여부
	DC배전반 바닥면 절연에폭시 수평유지 및 표면 처리상태
	외부 케이블 진･출입부 방호시설 설치 상태
	정류기 온도상승, 진동 및 소음 발생여부
	TR 온도상승, 진동 및 소음 발생여부
	PIT내 특･고압 및 고압케이블 교차 개소 이격거리 확보 여부
	PIT내 찬넬 설치상태 및 접지여부
	PIT내 케이블 포설 상태 및 명패 부착여부
	PIT 커버 설치상태 및 도장상태
	접지선로 종별 구분 포설 및 표식 여부
	접지시험 단자함 적정여부
	접지저항 측정결과 적정여부

9호선2단계 E&M분야 운영기관 합동점검 Check List

【 송 변 전 】

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과
수전선로	수전케이블 접속 및 고정 상태
	케이블트레이 접지 본딩 시공 상태
	수전케이블 명패 및 급단전 위험표지판 부착여부
연 락 송 배 전 선 로	케이블트로프 시공상태 및 파손여부
	케이블트로프 간 이음 및 뚜껑 체결 상태
	핸드홀 내 케이블 포설 여유장 확보여부
	핸드홀 부식 및 방청도료 도포 여부
	핸드홀 배수로 간섭여부
	케이블 접속 및 고정상태
	케이블 코아간 접속 이격거리 유지상태
	케이블 횡단개소 처리상태
	케이블 상별 표시상태 및 명패 부착여부
SCADA	사령실 기기 배치상태 적합여부
	사령실 전원설비 차폐 또는 접지상태
	RTU 바닥 수평유지 및 접지 상태
	RTU 동작상태 및 통신상태
	제어용케이블 배선별 단말처리 및 심선별 번호표시 상태
	제어용케이블 전력케이블과 차폐 또는 접지 상태

9호선2단계 E&M분야 운영기관 합동점검 Check List

【 전 차 선 】

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과
본 선 변 전 소	지지물 설치상태 적정여부
	알루미늄 T-Bar 설치상태
	알루미늄 T-Bar 접속개소 용접상태 적정여부
	알루미늄 T-Bar 앤드 어프러치 시공상태 적정여부
	Trolley Wire 포설 및 연결상태 적정여부
	Air Section 설치상태 적정여부
	Expansion Joint 설치상태 적정여부
	건늠선 설치상태 적정여부
	급전선 및 Feeder Branch 설치상태 적정여부
	HSCB 2차측 급전선 단말처리 상태
	HSCB 2차측 급전선 접속볼트 풀림방지 표식 상태
	전차선로 편위 및 높이 조정상태 적정여부
	Tie - Post 설치위치 및 결선상태
	전차선로 표지류 부착상태

9호선2단계 E&M분야 운영기관 합동점검 Check List

【 통    신 】

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과
전송설비	통신기계실 장비 거치 상태
	전원부, 제어부 등 주요부 이중화 기능
	광전송로 이중화 여부
	광케이블 접속상태 및 인식표 부착
	광 접속손실 기록부 확인
	타 시스템(신호,통신,전력,PSD) 데이터 인터페이스 제공
	고장정보시스템에 의한 원격관리 시스템 구축
열 차 무선설비	통신기계실 기지국(중계기) 설치상태
	기지국(중계기) 전원이중화 구축상태
	기지국(중계기) 출력레벨 확인
	전자교환기 연동시험(휴대국 ⇒ 전화가입자)
	본선터널 및 대합실 통화상태
	기지국 및 중계장치 원격관리 기능
종 합 무선설비	통신기계실 장비 설치 및 외부안테나 설치 상태
	주장치 운영상태
	역장치 운영상태
	방송시험(FM 라디오, 사령비상방송)
화상설비	종합사령실 및 역무실에서 모니터링 가능 여부
	녹화기간의 적정성 및 조건별 검색 기능
	카메라위치별 문자표시
	자동화재탐지시설과 연동 우선 현시 여부
대 열 차 화상설비	지상안테나의 건축한계 저촉여부
	화상설비와 연동 차내 모니터 정상 현시 여부
	당해 승강장 진입 전․후 승강장 상태 모니터링 상태
행선안내 게 시 기	역별 주장치 및 미디어서버 운영상태
	종합사령실 주장치 신호 연동상태
	프로그램 배포 등 원격제어 상태
	열차운행정보가 차량의 출발 도착정보와 일치여부
	급행 ‧ 완행정보를 정확히 표출하는지
	안내표시기는 승객동선을 고려한 적정장소에 배치여부
	대합실 안내정보장치 정상동작 상태

9호선2단계 E&M분야 운영기관 합동점검 Check List

【 통    신 】

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과
전 자 교 환 기	종합사령실 주장치 운영상태
	전화통화 시험결과 적정여부
사 령 실 전화설비	주장치 성능시험결과 적정여부
	역장치 운영상태
	조작반에서의 호출시험 및 통화시험 적정여부
인 터 폰	화장실 통화시험결과 적정여부
	승강장 통화시험결과 적정여부
방송설비	방송시험(그룹별 방송, 자동방송) 결과 적정여부
	종합사령실 원격방송 시험결과 적정여부
	자동화재탐지시 비상방송 연동시험 결과 적정여부
출입관리 시 스 템	주장치 운영상태
	역장치 운영상태
	출입문별 단말장치 설치상태
	전송설비 인터페이스 적정여부
	출입관리제어 상태
MIS시스템	통신기계실 장비 설치상태
	네트워크 정상운영 여부
역 무 자동화설비	중앙전산기, SMS, AGM, ATVM, AAM 시설 성능시험 결과 ※ 세부항목은 운영기관과 별도 협의 시행
	시스템 전원의 적정부하 고려 여부
	개집표기, 발매기, 정산기 기기 설치위치 적정여부
	SMS와 화재수신반 연동상태
전원설비	전원 입력 및 출력상태
	각종 표시기 정상표출 여부
	무정전 운영시험결과 적정여부
	이중계 절체시험결과 적정여부

9호선2단계 E&M분야 운영기관 합동점검 Check List

【 신    호 】

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과
본 선 관제실 연동역	신호기 식별번호 명판 부착여부
	선로전환기 식별번호 명판 부착여부
	선로전화기 정,반위 방향표시 명판 부착여부
	신호 및 궤도접속함 식별번호 명판 부착여부
	신호기계실 UPS 전원이중화 및 자동절체운전 적정여부
	신호기계실 접지단자함 위치표시 여부
	신호기계실 운용자콘솔, 모니터 등 주변기기 완성품 설치여부
	전원케이블과 신호케이블 계통별 분리여부
	신호기계실 보안관리체계 유지여부
	연동조건 수정부 추가 연동검사 이행여부
	신호장비 기능시험 완료 여부
	신호장비 시험 및 시운전 장애발생 여부
	신호설비 주변 환경정비 상태
	기기, 케이블, 전선로 등 손상 여부
	케이블 배선정리 및 표시, 접속상태
	신호시스템 이중계 자동절체 및 LED 현시 상태
	신호시스템 감시설비(사령실, 운전취급실, 분소) 정상작동 여부
	운영장비 설치 및 정상작동 여부
	신호설비 점검 및 장애복구체계 적정여부