따로붙임 1

점검결과 보고서(건축분야)

건물명 :

구 분	세부점검 사항	지적사항	조치사항
건 축	- 기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부 - 지반침하 등에 따른 구조물의 위험여부 - 옥상 물탱크, 물건적치 등 과하중 상태 - 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태 - 건물 파레펫 철판 덮개 손상여부 - 담장, 축대 등 부대시설 안전성 여부 - 기타 안전사고관련 사항

종합의견 :

20   .   .   .

점검자 :   직         성명

안전점검 결과 보고서(전기분야)

건물명 :

구 분	세부점검 사항	지적사항	조치사항
전 기	- 수배전 설비 이상유무 - 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부 - 외등, 경관조명 등 조명시설의 안전여부 - 비상발전기 및 비상시 예비전원의 작동상태 - 전선배선 불량 및 문어발식 콘센트 사용여부 - 전기기구 접지 및 피뢰설비 적정여부 - 전기실 등 누수, 누전 및 보호시설 적정여부 - 소방시설물 작동상태 (감지기, 화재수신반 등) - 승강기 안전관리 및 작동상태
통 신	- 전화교환설비 ․ 전자교환기 정상작동 여부 ․ 부서,객실 전화기 통화 감도 - Toll교환기 정상동작 여부 - 음성 자동동보장치 동작상태 - CCTV 동작상태 ․ 카메라․모니터 동작상태 ․ DVR 녹화상태

종합의견 :

20   .   .   .

점검자 :   직         성명

점검결과 보고서(기계․가스분야)

건물명 :

구 분	세부점검 사항	점검결과	조치사항
기계․ 가스	- 배관의 파손, 누수 및 유지관리 상태 - 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식여부 - 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동여부 - 급수, 급탕, 공조시설관리 및 안전성 - 오․폐수처리시설 가동상태 및 무단방류 여부 - 소화기, 소방시설 상태 - 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부 - 가스용기 관리상태 및 가연성물질의 방치여부 - 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부 - 가스보일러의 흡․배기설비 설치 상태 - 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태 등 - 가스사용시 주의사항 등 안전표어 부착여부 - 기타 안내

종합의견 :

20   .   .   .

점검자 :   직         성명

객실정기점검리스트

위 치		점 검 사 항	Room No 호
			체크결과
			Yes	No	보 완 사 항
욕 실	1	○바닥,벽,천정,환풍기의 청결상태(미끄럼 방지 조치 여부)
	2	○변기의 기능 및 청결
	3	○배수구의 기능 및 청결
	4	○세면대볼,양치컵 손질및,세면대 상태와 물기 제거 여부
	5	○욕조,샤워기의 기능 및 청결
	6	○거울의 상태와 청결
	7	○샤워커텐봉, 화장지걸이,비누받침 광택
	8	○헤어 드라이어의 기능 및 청결
	9	○타올 및 가운이 청결하고 규정된 수량이 set 되고 있나?
거 실	10	○TV 화질 및 음향,리모콘 기능 및 청결
	11	○소파류,티 테이블 틈새 청소 및 얼룩제거
	12	○콘센트, 스위치판넬, 키박스청소
	13	○가구 장식장,TV대 손상여부 및 청결상태
	14	○전화기의 기능 및 청결상태
	15	○안내문류 및 케이스 청결상태
	16	○휴지통은 손상되지 않고 깨끗이 비워져 있나?
	17	○에어컨 필터 청소상태 및 난방 설정온도 확인
침 실	18	○침구류는 청결하고 깔끔하게 Bed Marking 되어 있나?
	19	○침구류 교체상태 및 세팅수량 확인
	20	○바닥의 손상 및 오염 여부
	21	○옷장문 기능(손상여부 포함) 및 청결 상태
	22	○가구 장식물,장식장 손상여부 및 청결상태
	23	○장식장 서랍 및 옷장 속 분실물 여부 확인
주 방	24	○싱크대,식탁주변 청결상태(곰팡이,음식찌꺼기)
	25	○주방 기름기 제거(냉장고,가스렌지,타일,씽크대전체)
	26	○식탁위 갓등의 청결상태
	27	○후앙의 기름때 제거 및 작동상태
	28	○찬장 선반의 냄새제거 및 청결,유리 청결상태
	29	○식기류 세척 및 냄새, set 수량
	30	○냉장고의 청결 상태 및 휴지통 주변 청결상태
	31	○조리도구의 규정된 세트 수량 및 청결상태
	32	○조리기구 의 작동상태 및 주변 청결상태
	33	○주방 물품은 지정된 위치에 정확하게 놓여있는가?

위 치		점 검 사 항	Room No 호
			체크결과
			Yes	No	보 완 사 항
베 란 다 및 현관	34	○커튼,유리창문의 기능 및 청결상태
	35	○거미줄 제거확인 및 실외기 주변 청결상태
	36	○베란다 유리 닦임 상태 확인
	37	○발코니 및 가구의 청결상태
	38	○출입문은 잘 열리는가?
	39	○신발장 청결 및 쓰레받이,비,분실물 확인
사우나	40	입구 및 전체적인 청결 상태는 양호한가?
	41	로비 바닥의 물기는 와전히 제거 되었는가?
	42	화장실은 청결한 상태로 유지되어 있는가?
	43	고객이 사용하는 비품은 잘비치되어 있는가? (선풍기, 드라이기, 스킨, 로션, 빗, 귀청소개 등)
	44	체중계는 작동이 잘 되는가?
	45	수건 및 샤워타올은 적정수량이 비치 되어 있는가?
	46	물품보관함은 파손된 것이 없는가?
	47	온탕(대중탕, 열탕)의 물의 온도는 적정한가?
	48	비누, 치약 등은 잘 비치되어 있는가?
	49	핀란드식 사우나의 온도는 적정한가?
	50	전체적인 청소 상태는 청결한가?
5,점검자 의견
점검자(위생관리책임자): (인)

위생점검표

점검일자 :
피점검자명 :
구분	점검사항	상태			비고
		양호	보통	불량
1.개인위생	○ 설사,발열,구토 및 화농성질환 여부
	○ 가족 및 동거인의 상기질환 여부
	○ 위생모.위생복.작업화 등의 청결여부
	○ 손세척 및 소독의 필요 숙지여부
	○ 손톱의 청결 및 장식구(반지등) 착용여부
	○ 종업원의 심리적 안정상태 여부
2.원료 및 조리, 가공식품취급	○ 부패.변질 및 무신고(허가), 무표시제품등 사용여부
	○ 저장조건,포장.용기 등의 적정상태
	○ 교차오염 방지를 위한 구분보관 여부
	○ 적정보관 온도 준수여부
	○ 가열조리식품과 비가열조리식품의 구분 여부
	○ 가열조리식품의 신속냉각 및 적정 보관 여부
	○ 과채류 등 원료의 절단시 세척 선행 여부
	○ 식품 제조,가공, 조리시 마스크 착용여부
3,조리.가공설비 및 시설	○ 오염구역,청결구역,준청결구역 구분여부
	○ 방충,방서 및 이물혼입 방지 여부
	○ 육류,채소류 등 원료별 조리기구의 구분 및 사용여부
	○ 칼,도마, 행주 등 조리기구 및 설비 등의 적정 세척,소독 여부
	○ 작업장내 수세시설 및 소독시설의 구비 및 작동여부
	○ 작업장 바닥의 물고임 방지 및 배수구 개폐용이 여부
4,기타 준수사항 이행	○ 수돗물이 아닌 물을 사용시 먹는물수질검사 여부
	○ 유통기한이 경과된 제품 진열,보관 또는 조리.가공등 재사용여부
	○ 쓰레기및 쓰레기장의 청결관리 여부
5,점검자 의견
점검자(위생관리책임자): (인)