◻ 분야별 주요 불량내용

현장대응단

용도	건물명(업소명)	확인결과 지적사항	조치내용	소방서
유흥주점	초콜릿	주 출입구 유도등 점등 불량	시정보완 명령서 발송 예정	동작 소방서
일반음식점	세종대왕 숫불갈비	2층 비상구 상단 피난구 유도등 탈락	시정보완 명령서 발송 예정	동작 소방서
	이	하	여	백