1. 현황 및 문제점

가. 연도별 방문객 대비 임시화장실 설치 현황

행사년도	방문객수(추정)		임시화장실 설치대수		비고
	이촌지역	여의도지역	이촌지역	여의도지역
2013년	60만명	150만명	6대	42대
2014년	50만명	110만명	6대	44대

나. 문제점

○ 임시화장실 관련

- 2013년 및 2014년 불꽃축제 행사시 방문객의 경우 여의도지역이 이촌지역에 비해 2.2배~2.5배정도 많은데 비해 임시화장실은 여의도지역이 이촌지역의 7배~7.3배 설치됨

따라서 이촌지역은 상대적으로 방문객 대비 임시화장실이 현저히 부족하였음(“가”항 참조)

- 또한 설치한 임시화장실 조차 이용시간이 오후1시부터 23시까지로 제한되어 있어 불꽃놀이를 보기위해 좋은 자리를 잡으려고 행사전일부터 혹은 행사당일 이른 새벽부터 방문하여 한강철교 하류쪽에 자리잡은 많은 시민들의 불만을 야기하고 있음

※ 2014년도 행사시 임시화장실 앞에 오후 1시부터 사용가능 함을 알리는 안내문을 부착하였으나 화가난 방문객들이 이를 찧어버리는 등 수많은 민원이 발생하였음

○ 기존화장실 수압 관련

- 기존화장실의 저수압으로 인해 불꽃축제 등 행사시 화장실 물이 나오지 않아 방문객들이 기 설치되어 있는 화장실을 사용하는 것 조차 불가능한 상태였음

2. 개선 요청사항

○ 임시화장실 관련

- 임시화장실 추가설치 : 이촌지역에도 방문객수에 상응하는 임시화장실

설치 요망

- 임시화장실 개방시간 확대 : 오후 1시 → 오전 9시

○ 기존화장실 수압 관련

- 저수압관련 공사 필요 : 이촌한강공원내 16개화장실 전체가 수압이 낮아 불꽃축제 등 행사시 화장실 사용불가로 인한 빈번한 민원발생 야기(로 공사 요망)