□ 긴급 다중이용업소 소방특별조사결과 주요 불량내용

○ 총 2개소 불량 : 기관통보

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	소방서명
1	신명고시원 (D급)	동작구 흑석동 186-4 (최재희)	고시원	-옥상층 엘리베이터실부분을 구획하여 고시원 용도로 사용 -각 실내 취사시설 설치 (싱크대 및 전기인덕션)	기관통보 (‘13.12.26한) 완비 (구청회신)	동작
2	미래고시원 (D급)	동작구 노량진동 126-20 (최준)	고시원	-옥상층(7층) 실 구획하여 고시원 용도로 사용 -각층 발코니 부분 샌드위치 패널 설치하여 무단증축	기관통보 (‘13.12.26한) 완비 (구청회신)	동작

끝.