불량맨홀 공사 확인결과

종로소방서 신교119안전센터

연번	소화전	위치	확인결과	사진
1	신-155호 (제수변)	종로구 자하문로 60 (세븐일레븐 앞)	양호
2	신-131호 (제수변)	종로구 자하문로73 (현대 블루핸즈 앞)	양호