노선명	모래내로	위 치	마포구 성산동 94-1(중동초교앞), 2차로
방 향	마포구청	내 용	맨홀구체 파손
관할구청	마포구	맨홀기관	Sk 브로드밴드
위 치 도			현 황 사 진

노선명	월드컵로	위 치	마포구 합정동 385-15(합정재건축 현장), 3차로
방 향	합정역	내 용	맨홀구체 파손
관할구청	마포구	맨홀기관	한국전력공사 서부지점
위 치 도			현 황 사 진

노선명	독막로	위 치	마포구 독막로 218 (피아노클래스 앞), 3차로
방 향	마포세무서	내 용	맨홀침하
관할구청	마포구	맨홀기관	서울도시가스
위 치 도			현 황 사 진