맨홀 전수조사결과 보고

□ 점검부서 : 성동도로사업소 도로보수과

□ 점 검 일 : 2014.4.23 ~ 5.2

□ 점검실적

1. 노선별 조사결과                                             (단위 : 건)

노선명	계	뚜껑과받침 사이 단차	소음 진동	맨홀주변 파손	맨홀 침하	기타	비고
총계	241	5	4		218	14
서초구	68	2	4		60	2	기타(매몰)
동작구	82	1			81
관악구	68	2			58	8	기타(매몰)
금천구	7				6	1	기타(매몰)
영등포구	16				13	3	〃

2. 종류별 조사결과                                           (단위 : 건)

맨홀종류		계	뚜껑부 파손		맨홀주변 파손	맨홀 침하	기타	비고
맨홀종류	규격		뚜껑과받침사이 단차	소음 진동
총계		241	5	4		218	14
상수도	∮250	3				3
	∮648	47		1		40	6
	∮766
하수도	∮648	60	3			53	4
	∮766	1				1
통신	∮648	1				1
	∮766	55	1	2		51	1
	∮918	44				43	1
	사각	1				1
전기	∮918	14	1	1		12
	∮1108
	사각
도시가스	∮600	4				4
	∮330	3				3
기타	∮918	1				1
	∮250	1				1
소화전	∮250	5				3	2
	∮648	1				1

3. 불량맨홀 적출 사진

연번	파손유형	위 치	현황사진
1	뚜껑과 받침사이 단차	강남대로 서초구 양재동 231-1건너편 (양재화웨단지 앞)
2	맨홀주변 파손	강남구 강남대로 600 (신사역 버스정류장)
3	맨홀 침하	관악구 남부순환로 1578 (GS25 앞)
4	소음 진동	강남대로 388 (강남역 2번 출구)
5	기타

※ 파손 유형별 대표 사진 1건씩

붙임 : 점검 총괄표 1부.

○ 점검자 :  남부도로사업소         8급     박 병 규    (인)