맨홀 전수조사결과 보고

□ 점검부서 : 북부도로사업소 도로보수과

□ 점 검 일 : 2014. 4. 7 ~ 4.27

□ 점검실적

□ 점검실적

1. 노선별 조사결과

(단위 : 건)

노선명	계	뚜껑과 받침 사이 단차	소음 진동	맨홀주변 파손	맨홀 침하	기타 (매몰)	비고
총계	1,382	18	43	389	927	5
광운로	1				1
노원로	23			7	16
노해로	39		1	17	20	1
덕릉로	46	2		18	26
도봉~상계길	1				1
도봉로	120	7		33	78	2
도봉산길	7				7
돈화문로	3				3
돌곶이길	1				1
동소문로	9			9
동일로	67		2	41	24
동호로	1		1
마들로	99			35	64
방학로	50	2	1	20	27
보문로	3			3
북악산로	35			35
사직로	43				43
삼선교로	1				1
삼양로	77	1	10	2	64
상계로	6			6
새문안로	49		4		45
성북로	3			2	1
세금정로	2		1		1
세종로	6		1	1	4
솔샘로	22	1		4	17
시루봉로	41	1		6	34
아리랑로	10			9	1
안암로	25			18	7
오패산로	1			1
오현로	31			8	22	1
왕산로	13				13
월계로	61		3	24	34

노선명	계	뚜껑과 받침 사이 단차	소음 진동	맨홀주변 파손	맨홀 침하	기타	비고
월곡로	3			2	1
율곡로	30		1	2	27
인수봉로	50			14	36
인왕산로	21		1	1	19
자하문로	37		1		36
정동길	1				1
종로	50		6	1	43
종암로	22			19	3
진흥로	14	1			13
창경궁로	23			1	22
청계천로	29		4		25
초안산로	6			2	4
통일로	1		1
평창문화로	18		3		15
한글비석로	25			21	4
한천로	73	3	1	10	59
해등로	63		1	7	54	1
화랑로	20			10	10

2. 종류별 조사결과                                           (단위 : 건)

맨홀종류		계	뚜껑부 파손		맨홀주변 파손	맨홀 침하	비고
맨홀종류	규격		뚜껑과받침사이 단차	소음 진동
총계		1,382	18	43	389	932	기타 매몰 5건 침에 포함
상수도	￠250	26	0	4	4	18
	￠648	259	2	16	71	170
	￠766	2	0	0	0	2
하수도	￠648	329	2	0	103	224
	￠766	41	4	0	12	25
	기타	0	0	0	0	0
통신	￠648	5	0	0	0	5
	￠766	292	3	16	69	204
	￠918	189	6	2	68	113
	사각	13	0	0	2	11
전기	￠918	136	1	1	40	94
	￠1108	12	0	0	4	8
	사각	6	0	0	3	3
도시가스	￠250	7	0	0	0	7
	￠648	4	0	1	0	3
	￠918	12	0	2	2	8
지역난방	￠250	0	0	0	0	0
	￠648	4	0	0	2	2
	￠918	0	0	0	0	0
소화전	￠250	23	0	0	6	17
	￠648	13	0	1	2	10
매몰 등 기타	-	9	0	0	1	8

3. 불량맨홀 적출 사진

연번	파손유형	위 치	현황사진
1	뚜껑과 받침사이 단차	안암로 6 (신설동 53-3, 안암2교 앞)
2	맨홀주변 파손	한글비석로 하계공인중계사(99번지)
3	맨홀 침하	한글비석로 교촌치킨앞
4	소음 진동	방학로 방학동 5 신동아아파트 1동
5	기타

※ 파손 유형별 대표 사진 1건씩

붙임 : 점검 총괄표 1부.

○ 점검자 :  북부도로사업소            시설6급    오재섭    (인)

북부도로사업소            시설6급    최진규    (인)

북부도로사업소            시설7급    최병수    (인)