□ 소음정비 결과 보고(연건)

연번	주소	시설물	구경	내용	조치완료 날짜 입력(센터입력)
1	창경궁로260(명륜2가21-1)	소화전	□500x500	소음	2015.11.25. 조치완료
2	청계천로231-2 (종로5가321-15)	소화전	￠648	소음	2015.11.25. 이상없음 (소화전 부근 타기관 맨홀 소음)
3	창경궁로120(인의동28-8)	소화전	□500x500	소음	2015.11.25. 조치완료