불량맨홀 정비대상

연번	위치도 번호	설 치 위 치			맨홀 종류	관할	규격	관리기관	적출내용	예상인상 높이(cm)	정비필요여부	비 고
		관할구청	노선명	주 소 (주변상가,건물명)
1	20	양천구청	남부순환로	남부순환로 57길 27(머리잘하는집)	소화전	신월119	Ø648	양천소방서	소음	T=cm	○	교체(소음,민원)
2	23	양천구청	중앙로	중앙로51길 36(GS25)	소화전	신정119	Ø648	양천소방서	침하	T=2cm	○	교체(단차)
3	31	양천구청	중앙로	중앙로51길 46(창우빌라)	소화전	신정119	Ø648	양천소방서	침하	T=2cm	○
4	33	양천구청	중앙로	중앙로 55길 62(라이프 A동 앞)	소화전	신정119	Ø648	양천소방서	돌출	T=5cm	○
5	38	양천구청	중앙로	중앙로 53길 51(우노팰리스)	소화전	신정119	Ø648	양천소방서	침하	T=2cm	○
6	47	양천구청	월정로	월정로 9길 17(벽산 1단지 입구)	소화전	신정119	소형	양천소방서	침하	T=2cm	○
7	51	양천구청	월정로	월정로 7길 22(희미 미용실)	소화전	신정119	Ø648	양천소방서	침하	T=2cm	○
8	53	양천구청	오목로	오목로 3길 12(강서 초등학교)	소화전	신정119	Ø648	양천소방서	침하	T=2cm	○	교체(단차)
9	54	양천구청	신월로	신월로 10길 26(대덕빌라)	소화전	신트리119	Ø648	양천소방서	파손	T=cm	×	임시폐전
10	56	양천구청	오목로	오목로 1길 30(청구빌리지)	소화전	신정119	Ø648	양천소방서	파손	T=2cm	○	교체(단차,소음)
11	61	양천구청	남부순환로	남부순환로 67길 10(보람 APT 1차)	소화전	신정119	Ø648	양천소방서	침하,파손	T=2cm	○
12	64	양천구청	가로공원로	가로공원로 55길 34(서울금융고등학교)	소화전	신월119	Ø648	양천소방서	침하,파손	T=5cm	○
13	65	양천구청	가로공원로	가로공원로 55길 14(신원중학교)	소화전	신월119	Ø648	양천소방서	침하,파손	T=5cm	○
14	70	양천구청	가로공원로	가로공원로 61길 10(양지빌라)	소화전	신월119	Ø648	양천소방서	침하	T=2cm	○	교체(단차)
15	72	양천구청	남부순환로	남부순환로 30길 10(유치원)	소화전	신월119	Ø648	양천소방서	침하	T=2cm	○
16	73	양천구청	화곡로	화곡로16(양원교육문화관 입구)	소화전	신월119	Ø648	양천소방서	침하	T=2cm	○
17	87	양천구청	목동중앙본로	목동중앙본로 24길 34(희진빌라)	소화전	목동119	Ø648	양천소방서	침하,파손	T=2cm	○	교체(단차,소음)
18	100	양천구청	오목로	오목로 46길 11(J 헤어)	소화전	신정119	Ø648	양천소방서	침하	T=5cm	○