불량맨홀 정비대상 현장확인 결과

용산소방서

연번	소화전	위치	확인결과	사진
1	21호	용산구 한강대로 205 (6호선 삼가지역 9번 출구 앞 4차선)	선공사 (양호)
1	437호 (제수변)	용산구 한강대로14길 35-29 (구.중대병원 건너편 3차로)	공사필요 지반침하로 인한 사고우려