불량맨홀 정비대상 현지확인 결과

종 별	지하식 소화전	관리번호	110025155 (용수번호:873)
주 소	서울 강남구 논현동 244-9(상지리츠빌 앞)
불량 내용	소화전 맨홀 침하깊이(1㎝) 소화전 고장발생 무
위 치 도
현 장 사 진