불량맨홀 정비대상 현지확인 결과

종 별	지하식 소화전	관리번호	2201
주 소	서울 강남구 삼성동 34-3 (비소장치 2201호 선릉로636 앞)
불량 내용	소화전 제수변 맨홀 상부 도로파손, 침하깊이(5㎝) 소화전 양호함
위 치 도
현 장 사 진