< 현 지 확 인 결 과>

2015. 8. 11.  현재

연번	관리번호	관할	위치(주소)	규격	확인 사항(예시)			공사 요청
					소화전 유 ․ 무	불량 내역 기재	소화전 철개 확인
1	4	장위	장월로91	648	유	지상식소화전 제수변	○	○
2	9	장위	장위로40길13	648	유	주변지형 보다 침하	○	○
3	12	장위	장위로40가길32	648	유	주변지형 보다 침하	○	○
4	17	장위	장위로40길46	648	유	주변지형 보다 침하	○	○
5	31	길음	보국문로16라길 4	648	유	특이사항 없음	○	x
6	33	길음	보국문로16가길 87	648	유	특이사항 없음	○	x
7	36	길음	보국문로 167	648	유	특이사항 없음	○	x
8	38	길음	보국문로29가길 4	648	유	특이사항 없음	○	x

○ 연번1 장월로91

○ 연번2 장위로40길13

○ 연번3 장위로40가길32

○ 연번4 장위로40길 46

○ 연번5 보국문로16다길 49(정릉동266-35)
특이사항없음

○ 연번6 보국문로16길 98
특이사항없음

○ 연번7 보국문로 167 목장한우
특이사항없음

○ 연번8 보국문로29가길 4 옥수빌라
특이사항없음